|  | Приложение №1 к разделу 1 Схемы теплоснабжения Великого Новгорода на период до 2030 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень имущества, эксплуатируемого ООО «Тепловая Компания Новгородская», в рамках заключенного Концессионного соглашения между Администрацией Великого Новгорода и ООО «Тепловая Компания Новгородская» |  |  |
| № п/п | Наименование, адрес | Количество единиц/ протяженность, км |  |  |
|  | Котельная № 1 Великий Новгород , пер. Цветочный, д. 9 |  |  |  |
|  | Автоматизированный тепловой узел | 1 |  |  |
|  | Автоматика АМКО-К-5 | 1 |  |  |
|  | Автоматика АМКО-К-5 | 1 |  |  |
|  | В/В ПОДОГР-ЛЬ 89/4/4 | 1 |  |  |
|  | Вентилятор ВД-8 | 1 |  |  |
|  | Вентилятор ВДН-10 ПК №4 | 1 |  |  |
|  | Вентилятор Д-8 №3 | 1 |  |  |
|  | Вентилятор ДН-9 №2 | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 108х2мх4сек. | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 168х4х2 | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 219-2-2 собственные нужды | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель МВН-1436-06 30,6 м № 3 | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель МВН-1437-06 62,3м № 1 | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель ПП1-53-7 630х4мх1сек. ПК№ 2 | 1 |  |  |
|  | Водяной экономайзер ВТИ 106,2 м2 № 1 | 1 |  |  |
|  | Водяной экономайзер ВТИ 106,2 м2 № 3 | 1 |  |  |
|  | Газоанализатор "Хоббит-Т-СО" | 1 |  |  |
|  | Газорегуляторный пункт | 1 |  |  |
|  | Дымосос Д-10 № 1 | 1 |  |  |
|  | Дымосос Д-10 № 3 | 1 |  |  |
|  | Дымосос ДН-11,2х1000 лев. № 2 | 1 |  |  |
|  | ДымососДН-12,5 № 4 | 1 |  |  |
|  | Емкость эмалированная (бак питат. 7,1м) | 1 |  |  |
|  | Здание диспетчерской и гараж | 1 |  |  |
|  | Здание | 1 |  |  |
|  | Здание мастерской | 1 |  |  |
|  | Котел ДКВР-6,5-13ГМ паровой № 2 | 1 |  |  |
|  | Котел ДКВР-6,5/13 паровой № 1 | 1 |  |  |
|  | Котел паровой ДКВР-10/13 № 4 | 1 |  |  |
|  | Котел паровой ДКВР-4/13 № 3 | 1 |  |  |
|  | Насос 1Д 315-50 с эл. двиг. 75/3000 | 1 |  |  |
|  | Насос 3К-45/30 подпитка с дв. 40КВт №2 (факт.7,5 кВт) | 1 |  |  |
|  | Насос 4К8 подпитка с двиг. 11 кВт №4 (факт 20 кВт) | 1 |  |  |
|  | Насос 4КМ12 с дв.14КВт пром. фильтров | 1 |  |  |
|  | Насос 6К8 сетевой с двиг. 30 кВт № 6 | 1 |  |  |
|  | Насос Д-320/50 сетевой № 3 | 1 |  |  |
|  | Насос Д-320/50 сетевой № 4 | 1 |  |  |
|  | Насос Д-320/50 сетевой с двиг. 60 кВт № 7 (факт. 55 кВт) | 1 |  |  |
|  | Насос К-160/30 с эл. двиг. 30 кВт сетевой № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос К-160/30 с эл.двиг. 37кВт/1500 сетевой №3 | 1 |  |  |
|  | Насос К-290/30 с эл. дв.37 кВт сетевой № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос К-80-65-160 с эл. двиг. 7,5 кВт подпит. № 1 | 1 |  |  |
|  | НАСОС К20/18 | 1 |  |  |
|  | Насос КМ-90/35 подпитка с двиг. 30 кВт № 3 (факт 15 кВт) | 1 |  |  |
|  | Насос ПНВ-25/20 питат. № 3 | 1 |  |  |
|  | Насос САДУ-80-2 питат. с дв. 30 кВт № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос СЭ-500-70-16 с дв. 160КВт сетевой № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос СЭ-500-70-16 с дв. 160КВт сетевой № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос ТР-40-360/2 ДУ40 НГВ № 3 | 1 |  |  |
|  | Насос ТР-40-360/2 с эл.двиг. 4кВт г/в №2 | 1 |  |  |
|  | Насос ЦНСГ-13-140 с эл.двиг. 15КВт/3000 об/мин | 1 |  |  |
|  | Панель ЩО-70-СХ-6 | 1 |  |  |
|  | Подогреватель водоводяной 05ОСТ-34-57753,9 котел 4 | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частоты АТ-01-15 | 1 |  |  |
|  | Система дозирования "Комплексон"-6" 1,5 куб. м./ч | 1 |  |  |
|  | Солерастворитель | 1 |  |  |
|  | Счетчик воды СТВК 1-50/15 ДГ | 1 |  |  |
|  | Счетчик газовый TZ G650 | 1 |  |  |
|  | Счетчик газовый РГ-1000 | 1 |  |  |
|  | Теплообменник 05ОСТ-34-577-68 53,9 м котел № 4 | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пласт. ЭТ-022-10-21 21 пл. (д/с №19 Прусская ул., д. 22Б) | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. CLD-013-H-4-P-78 78 пластин | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластинч НН №19а -14пл | 1 |  |  |
|  | Труба дымовая кирпич. Ф1100 Н 30м | 1 |  |  |
|  | Трубопроводы | 1 |  |  |
|  | Трубопроводы кот.1 | 1 |  |  |
|  | Узел учета газа TZ FLUXI G250 | 1 |  |  |
|  | Узел учета газа СГ-16МТ-100 | 1 |  |  |
|  | Узел учета газа СГ-16МТ-400 | 1 |  |  |
|  | Узел учета газа СГ-16МТ-400 | 1 |  |  |
|  | Фильтр н/катион. Ф1000 | 1 |  |  |
|  | Фильтр н/катион. Ф1000 | 1 |  |  |
|  | Фильтр н/катион. Ф1000 | 1 |  |  |
|  | Щит автоматики ЩДЕ | 1 |  |  |
|  | Щит автоматики ЩДЕ | 1 |  |  |
|  | Щит силовой | 1 |  |  |
|  | Щит ЩО-59 | 1 |  |  |
|  | Щит ЩО-70 | 1 |  |  |
|  | Экономайзер ВЭ-VII-16П № 4 | 1 |  |  |
|  | Экономайзер ЭП-1-330 № 2 | 1 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 16,03 |  |  |
|  | Котельная № 10 Великий Новгород , Нехинская ул., д. 34, корп. 3 |  |  |  |
|  | Бак газоотделитель 4,5 куб. м. | 1 |  |  |
|  | Бак приготовления х/реагентов | 1 |  |  |
|  | Вентилятор ВДН-9 с дв. 11 кВт № 1 | 1 |  |  |
|  | Вентилятор ВДН-9 с дв. 11 кВт № 2 | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 05ОСТ-34-588-68 3сек. сыр. воды | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 05ОСТ-34-588-68 3сек. х/оч. воды | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 16ОСТ 6 сек. | 1 |  |  |
|  | Выпрямитель ВД-20 | 1 |  |  |
|  | Газорегуляторный пункт | 1 |  |  |
|  | Дымосос ДН-11,2 с дв. 22 кВт № 1 | 1 |  |  |
|  | Дымосос ДН-11,2 с дв. 22 кВт № 2 | 1 |  |  |
|  | Емкость-прицеп 3ВА-26 | 1 |  |  |
|  | Емкость-прицеп 3ВА-26 | 1 |  |  |
|  | Здание котельной 10 р. 2 | 1 |  |  |
|  | Здание ЦТП кот.10 р.2 | 1 |  |  |
|  | КИПиА вспомогат. оборудование | 1 |  |  |
|  | Колонка деаэрационная ДСВ-15 | 1 |  |  |
|  | Котел КВГ-6,5-150 водогр. № 1 | 1 |  |  |
|  | Котел КВГ-6,5-150 водогр. № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос 200/90 сетевой № 3 | 1 |  |  |
|  | Насос Д-200/90 сетевой № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос Д-200х95 с дв. 75 кВт сетевой № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос К-160/20 с эл. двиг. 17 кВт циркуляционный № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос К-160/20 с эл.д виг. 17 кВт циркуляционный № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос К-20/30 перекач. № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос К-20/30 перекач. № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос К-45/30 промывки фильтров № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос К-45/55 с дв. 15 кВт промывки | 1 |  |  |
|  | Насос К-45/55 с эл.двиг. 11 кВт (факт К-45/55А) № 4 резерв | 1 |  |  |
|  | Насос К-90/55 с дв. 18,5 кВт летний сетевой № 4 | 1 |  |  |
|  | Насос К-90/55 с эл.двиг. 22 кВт № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос К-90/55 с эл.двиг. 22 кВт № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос К-90/55 с эл.двиг. 22 кВт № 3 | 1 |  |  |
|  | Насос КС-12/50 с эл.двиг. 5,5 кВт/2900 подпиточный № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос КС-12/50 с эл.двиг. 5,5 кВт/3000 подпиточный № 3 | 1 |  |  |
|  | Насос НКУ-90 с эл.двиг. 22 кВт рециркуляционный | 1 |  |  |
|  | Насос Х-8/90-Е с дв. 18,5 кВт подпитка № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос ХВ/18-Д-С с дв. 4 кВт раствора соли (внизу) | 1 |  |  |
|  | Панель ЩО-70-1 типа 0,4 кВт | 1 |  |  |
|  | Панель ЩО-70-1 типа 0,4 кВт | 1 |  |  |
|  | Панель ЩО-70-1 типа 0,4 кВт | 1 |  |  |
|  | Панель ЩО-70-6 | 6 |  |  |
|  | Площадка производственная асфальт. S=1031 кв. м | 1 |  |  |
|  | Пункт ПР-9252-209 | 1 |  |  |
|  | Пункт диспетчеризации кот.10 | 1 |  |  |
|  | Солерастворитель | 1 |  |  |
|  | Счетчик газовый РГ-1000 | 1 |  |  |
|  | Счетчик газовый РГ-1000 | 1 |  |  |
|  | Теплообменник КТАН-0,8 УГ № 1 | 1 |  |  |
|  | Теплообменник КТАН-0,8 УГ № 2 | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. GXD-100-L-5-P-129 129 пластин | 1 |  |  |
|  | Труба дымовая кирпич. Ф1500 Н=30 м | 1 |  |  |
|  | Трубопроводы | 1 |  |  |
|  | Узел учета газа TZ FLUXI G250 | 1 |  |  |
|  | Узел учета тепла | 1 |  |  |
|  | Установка АВР (автомат.ввода резерва) 600А | 1 |  |  |
|  | Фильтр н/катион. Ф1000 № 1 | 1 |  |  |
|  | Фильтр н/катион. Ф1000 № 2 | 1 |  |  |
|  | Фильтр н/катион. Ф1000 № 3 | 1 |  |  |
|  | Частотный преобразователь ESQ-500 500 75/90 кВт | 1 |  |  |
|  | Частотный преобразователь ESQ-600-4TO185G/0220P | 1 |  |  |
|  | Шкаф управления типа ШУ5102-23В2А | 1 |  |  |
|  | Шкаф управления типа ШУ5104-03В2К 700х450 | 1 |  |  |
|  | Щит распределительный | 1 |  |  |
|  | Щит распределительный ПР-9322 иси 337 | 1 |  |  |
|  | Щит распределительный ПР-9322 иси 337 | 1 |  |  |
|  | Щит распределительный ПР-9322 иси 337 | 1 |  |  |
|  | Электродвигатель 4АМ 75/1500 (на сет. насос № 3) | 1 |  |  |
|  | Ящик управления ( эл. силовое оборудование) | 1 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 5,45 |  |  |
|  | Котельная № 11 м Великий Новгород, Черепичная ул., д. 4 |  |  |  |
|  | Блок-модульная котельная №11м р.4 | 1 |  |  |
|  | Ограждение котельной 11м | 1 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 0,83 |  |  |
|  | Котельная №12 Великий Новгород, Стратилатовская ул., д. 17а |  |  |  |
|  | Автоматизированное котельное оборудование в рамках технического перевооружения котельной № 12 | 1 |  |  |
|  | Здание котельной | 1 |  |  |
|  | НАСОС К 45/30 | 1 |  |  |
|  | Узел учета газа TZ FLUXI G400 | 1 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 6,74 |  |  |
|  | Котельная № 13 Великий Новгород , ул. Яковлева, д. 1а |  |  |  |
|  | Здание котельной | 1 |  |  |
|  | Труба дымовая кирп.Ф1200 Н=30м | 1 |  |  |
|  | Установка автоматическая отопительная кот.13 м | 1 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 2,63 |  |  |
|  | Котельная № 14 Великий Новгород, ул. Каберова-Власьевская, д. 21,корп.1 |  |  |  |
|  | Автоматика ПМА-КС-50 | 10 |  |  |
|  | Автоматика ПМА-ОГС-50 | 1 |  |  |
|  | Автоматика ПМА-ООС-100 | 1 |  |  |
|  | Бак расширительный | 1 |  |  |
|  | Вагон-бытовка |  |  |  |
|  | Водоподогреватель 11ОСТ 34-588-68 (219х2х6) | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 324х2мх4сек. | 1 |  |  |
|  | Газоанализатор "Хоббит-Т СО-СН4" | 1 |  |  |
|  | Газорегуляторный пункт | 1 |  |  |
|  | Здание котельной | 1 |  |  |
|  | Котел МИНСК-1 водогр. № 1 кот.14 | 1 |  |  |
|  | Котел МИНСК-1 водогр. № 10 кот.14 | 1 |  |  |
|  | Котел МИНСК-1 водогр. № 2 кот.14 | 1 |  |  |
|  | Котел МИНСК-1 водогр. № 5 кот.14 | 1 |  |  |
|  | Котел МИНСК-1 водогр. № 7 кот.14 | 1 |  |  |
|  | Котел МИНСК-1 водогр. № 8 кот.14 | 1 |  |  |
|  | Котел МИНСК-1 водогр. № 9 кот.14 | 1 |  |  |
|  | Котел МИНСК-1 водогр. №6 кот.14 | 1 |  |  |
|  | Котел ТВГ-1,5 (КСВ-1,86) кот.14 | 1 |  |  |
|  | Котел ТВГ-1,5 (КСВ-1,86) кот.14 | 1 |  |  |
|  | Насос К-160/30 с эл.двиг. 30кВт сетевой № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос К-290/30 с эл.двигателем 37/1500 сетевой № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос К-290/30 сетевой № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос К-45/30 с эл.двигателем 7,5/3000 циркул. № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос К-45/30 с эл.двигателем 7,5КВт г/в № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос К-45/30 с эл.двигателем 7,5КВт г/в № 3 | 1 |  |  |
|  | Насос К-45/30 с эл.двигателем 7,5КВт циркул. № 2 | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частотный ATV21 7,5КВт | 1 |  |  |
|  | Счетчик газовый РГ-600 | 1 |  |  |
|  | Счетчик газовый РГ-600 | 1 |  |  |
|  | Труба дымовая кирп.Ф900 Н=30,4м |  |  |  |
|  | Трубопроводы кот.14 | 4 |  |  |
|  | Узел учета подпитки отопления и ГВС кот. № 14 | 1 |  |  |
|  | Установка АВР (автомат.ввода резерва) 600А | 1 |  |  |
|  | Установка химводополготовки "Комплексон"-6" (от авт. кот.48м) | 1 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 6,12 |  |  |
|  | Котельная № 15 Великий Новгород, ул. Связи, д. 5, корп.1 (лит. Б) |  |  |  |
|  | Автоматизация комплексная | 1 |  |  |
|  | Бак накопительный V=2,5м3 | 1 |  |  |
|  | Бак накопительный V=2,5м3 | 1 |  |  |
|  | Бак расширительный AFE100 | 1 |  |  |
|  | Бак расширительный AFE150 | 1 |  |  |
|  | Бак расширительный ERE100 | 1 |  |  |
|  | Блок-модульная котельная №15м | 1 |  |  |
|  | Встроенное помещение (ЦТП кот.15) S=140,4 м2 | 1 |  |  |
|  | Водопровод ЦТП кот.15 | 0,036 |  |  |
|  | Насос Wilo BL 80/160-18,5/2 с эл. двигателем 18,5Квт сетевой № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос Wilo BL 80/160-18,5/2 с эл. Двигателем 18,5 Квт сетевой № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос Wilo BL 80/160-18,5/2 с эл.двигателем 18,5 Квт сетевой № 3 | 1 |  |  |
|  | Насос Wilo IL 150/200-7,5/4 с эл.двигателем 7,5 Квт циркул. № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос Wilo IL 150/200-7.5/4 с эл.двигателем 7,5 Квт циркул. № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос Wilo MHI205DM с эл.двигателем 0,75Квт подпит. № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос Wilo MHI205DM с эл.двигателем 0,75Квт подпит. № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос Wilo MVI3205 с эл.двигателем 9Квт повыс. № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос Wilo MVI3205 с эл.двигателем 9Квт повыс. № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос Wilo MVI3205 с эл.двигателем 9Квт повыс. № 3 | 1 |  |  |
|  | Насос Wilo MVI3205 с эл.двигателем 9Квт повыс. № 4 | 1 |  |  |
|  | Ограждение металлическое | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. GXD-042-L-5-N-101 №1 101пл. | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. GXD-042-L-5-N-101 №2 101пл. | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. M15MFM 99 пласт. № 1 | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. M15MFM 99 пласт. № 2 | 1 |  |  |
|  | Трубопроводы ЦТП | 1 |  |  |
|  | Установка дозирующая TEKNA DPZ601 | 1 |  |  |
|  | Установка умягчения воды RFS 3630VIP-ALT3 | 1 |  |  |
|  | Шламоотводитель магнитный MOS-500/250 | 1 |  |  |
|  | Щит распределительный | 1 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 7,93 |  |  |
|  | Котельная № 16 Великий Новгород, Псковская ул., д. 42а |  |  |  |
|  | Агрегат электронасосный КС 12-50 с двигателем | 1 |  |  |
|  | Бак мерник раствора соли | 1 |  |  |
|  | Бак промывки фильтров 6,3м3 | 1 |  |  |
|  | Бак хим. реагентов 3,4М3 | 1 |  |  |
|  | Бак-газоотделитель V=2,1 м3 | 1 |  |  |
|  | Вентилятор ВДН-10 № 1 | 1 |  |  |
|  | Вентилятор ВДН-10 с эл.дв. 17 кВт 1300 м3/час № 2 | 1 |  |  |
|  | Вентилятор ДН-10 № 3 | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 05ОСТ-34 6,66м | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 325х4мх3сек. | 8 |  |  |
|  | Выпрямитель ВД-20 | 1 |  |  |
|  | Газоанализатор "Хоббит-Т-СО-СН4" | 1 |  |  |
|  | Газоанализатор "Хоббит-Т-СО-СН4" | 1 |  |  |
|  | ГРУ | 1 |  |  |
|  | Деаэратор вакуумный | 1 |  |  |
|  | Дымосос ДН-11,2х1000 № 3 | 1 |  |  |
|  | Дымосос ДН-12 с дв. 37кВт 24200м3/час № 1 | 1 |  |  |
|  | Дымосос ДН-12 с дв. 37кВт 24200м3/час № 2 | 1 |  |  |
|  | Здание котельной 16 р. 1 | 1 |  |  |
|  | Здание ЦТП-1/152 | 1 |  |  |
|  | Здание ЦТП-2/152 кот.16 | 1 |  |  |
|  | Здание ЦТП-3/152 кот.16 р.1 | 1 |  |  |
|  | КИП и автоматика вспомогат. оборудования | 1 |  |  |
|  | КИП и автоматика химводоочистки | 1 |  |  |
|  | Колонка деаэраторная с охладит. выпар. | 1 |  |  |
|  | Котел ТВГ-8 водогрейный № 1 | 1 |  |  |
|  | Котел ТВГ-8 водогр. № 2 | 1 |  |  |
|  | Котел ТВГ-8 водогр. № 3 | 1 |  |  |
|  | Насос 1,5Х-8/18У с эл. Двигателем 4 кВт раствора соли | 1 |  |  |
|  | Насос 1,5Х-8/18У с эл. Двигателем 4 кВт щелочение (резерв) | 1 |  |  |
|  | Насос 1Д-200/90 сетевой № 3 | 1 |  |  |
|  | Насос 1Д-200/95 с эл. двигателем 90 кВт сетевой № 4 | 1 |  |  |
|  | Насос 2К 20/30 с эл. двигателем 4,5 кВт перекач. № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос 2К 20/30 с эл. двигателем 4,5 кВт перекач. № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос 3К6 с эл. двигателем 17,5 кВт (резерв) | 1 |  |  |
|  | Насос 3К6 с эл. двигателем 18,5 кВт г/в № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос 3К6 с эл. двигателем 18,5 кВт г/в № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос 3К6 с эл. двигателем 4 кВт (факт 15 кВт) № 4 | 1 |  |  |
|  | Насос 4К12 с эл. двигателем 12 кВт (факт 22 кВт) № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос 4К12 с эл. двигателем 12 кВт (факт 22 кВт) №3 | 1 |  |  |
|  | Насос Д-200/90 с эл. двигателем 90 кВт сетевой №2 | 1 |  |  |
|  | Насос Д-200/95 без эл. двигателя сетевой (резерв) | 1 |  |  |
|  | Насос Д-200/95 с эл. двигателем 5АМ280 110 кВт сетевой № 3 | 1 |  |  |
|  | Насос Д-200/95 с эл. двигателем 90 кВт сетевой № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос К 80/50 эл. двигателем 30 кВт г/в | 1 |  |  |
|  | Насос К-90-55 с эл. двигателем 40 кВт г/в | 1 |  |  |
|  | Насос КС-12х50 с эл. двигателем 17 кВт (факт 11кВт) подпиточ. № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос НКУ-90 с эл. двигателем 22кВт 90м3/ч рециркул. | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частотный ATV21 18,0КВт | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частотный №300Р-370HF 30 кВт HYNDAI | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частоты АТ-01-15 | 1 |  |  |
|  | Пункт диспетчеризации кот.16 | 1 |  |  |
|  | Сигнализатор Сигнал-02КМ | 1 |  |  |
|  | Силовое электрооборудование | 1 |  |  |
|  | Солерастворитель | 1 |  |  |
|  | Таль шестеренчатая г/п 2 тн | 1 |  |  |
|  | Таль электрическая | 1 |  |  |
|  | Теплообменник Alfa Laval TS MFG | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. ARV A85-MGS-10 | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. GXD-42-L-5-N-113 (пластин) | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластинчатый | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластинчатый | 1 |  |  |
|  | Труба дымовая кирп. Ф1500 Н=30м | 1 |  |  |
|  | Трубопроводы кот.16 | 1 |  |  |
|  | Трубопроводы кот.16 | 1 |  |  |
|  | Узел учета газа TZ FLUXI G1000 | 1 |  |  |
|  | Узел учета тепла кот.16 | 1 |  |  |
|  | Установка АВР (автомат.ввода резерва) ASCO-300 150A | 1 |  |  |
|  | Установка АВР (автомат.ввода резерва) ASCO-300 150A | 1 |  |  |
|  | Установка регулирования температуры (насос+2 клапана+щит управления с ЧП 7,5 кВт) | 1 |  |  |
|  | Установка регулирования температуры (насос+2 клапана+щит управления с ЧП 7,5 кВт) | 1 |  |  |
|  | Установка регулирования температуры (насос+2 клапана+щит управления) | 1 |  |  |
|  | Фильтр н/катион. Ф1000 № 1 | 1 |  |  |
|  | Фильтр н/катион. Ф1000 № 2 | 1 |  |  |
|  | Фильтр н/катион. Ф1000 № 3 | 1 |  |  |
|  | Частотный преобразователь 4 кВт | 3 |  |  |
|  | Частотный преобразователь ESQ- 600-4T0185G/0220P 18,5/22кВТ 380-460В | 1 |  |  |
|  | Частотный преобразователь ESQ- 600-4T0300G/0450P 37/45 кВТ 380-460В | 1 |  |  |
|  | Шкаф ВРУ 1-17-70 | 1 |  |  |
|  | Шкаф вытяжной КФЛ | 1 |  |  |
|  | Щит освещения | 1 |  |  |
|  | Щит силовой распределительный | 1 |  |  |
|  | Щит шкафной с задней дверью 1000х600х500 № 2 | 1 |  |  |
|  | Щит шкафной с задней дверью 1000х600х500 № 3 | 1 |  |  |
|  | Щит шкафной с задней дверью 800х600х2200 | 1 |  |  |
|  | Щит шкафной с задней дверью 800х600х2200 № 1 | 1 |  |  |
|  | Эжектор раствора соли | 1 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 11,47 |  |  |
|  | Котельная № 17 Великий Новгород, ул. Державина, д. 11,корп. 4 |  |  |  |
|  | Автоматизированное котельное оборудование в рамках технического перевооружения котельной № 17 | 1 |  |  |
|  | Здание котельной № 17 | 1 |  |  |
|  | Площадка производственная асфальт. S=232 кв. м | 1 |  |  |
|  | Узел учета газа | 1 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 0,44 |  |  |
|  | Котельная № 18 м Великий Новгород, Сенная ул., д. 7,корп. 1 |  |  |  |
|  | Бак холодной воды 2 куб. м. | 1 |  |  |
|  | Здание котельной | 1 |  |  |
|  | Установка автоматическая отопительная | 1 |  |  |
|  | Установка ввода хим. реагента | 1 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 1,67 |  |  |
|  | Котельная № 19 Великий Новгород, Береговая ул., д. 44, стр.1 |  |  |  |
|  | Помещение (котельная №19) S=108,5 м2 | 1 |  |  |
|  | Установка автоматическая отопительная | 1 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 3,49 |  |  |
|  | Котельная №2 Великий Новгород, ул. Чудинцева, д. 9,корп.1 |  |  |  |
|  | Автоматика ПМА-КС-50 | 6 |  |  |
|  | Автоматика ПМА-ООС-100 | 1 |  |  |
|  | Автоматика ПМА-ОСС-50 кот. 2 | 1 |  |  |
|  | Бак запаса воды | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 10ОСТ 34-588-68 6 секций | 1 |  |  |
|  | Газоанализатор "Хоббит-Т СО-СН4" | 1 |  |  |
|  | Газорегуляторный пункт | 1 |  |  |
|  | Здание котельной 2 р.1 | 1 |  |  |
|  | Котел "Минск-1" № 2 | 1 |  |  |
|  | Котел "Минск-1" № 6 | 1 |  |  |
|  | Котел "Минск-1" КВ-0,512К № 5 | 1 |  |  |
|  | Котел МИНСК-1 водогрейный кот. 2 | 3 |  |  |
|  | Насос 2К6 г/в с дв. 6,5 кВт № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос 3К9 г/в с дв. 7,5 кВт № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос 3К9 циркул. с дв. 7,5 кВт № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос 3К9 циркуляционный с двиг. 7,5 кВт № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос 8К12 сетевой с двиг. 37 кВт № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос К-160/30 с эл. двиг. 37 кВт сетевой | 1 |  |  |
|  | Насос К-20/30 подпит. с дв. 4,5 кВт | 1 |  |  |
|  | Насос К-290/30 сетевой с дв.75 кВт (факт 37 кВт) № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос К-45/30 с эл. двигателем 7,5 кВт г/в № 3 | 1 |  |  |
|  | Ограждение металлическое |  |  |  |
|  | Преобразователь частотный ATV21 7,5КВт | 1 |  |  |
|  | Распределитель термогидравлический | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. М10-BFM 101 пл. | 1 |  |  |
|  | Труба дымовая кирпичная 1000х1000 Н=25м |  |  |  |
|  | Трубопроводы кот. 2 | 3 |  |  |
|  | Узел учета газа СГ-16МТ-250 | 1 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 1,39 |  |  |
|  | Котельная № 20 Великий Новгород, Никольская ул., д. 14 а |  |  |  |
|  | Автоматика ПМА-КС-50 | 7 |  |  |
|  | Автоматика ПМА-ООС-100 | 1 |  |  |
|  | Бак-аккумулятор 1,3х1,3х2,0 | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 08ост/114-4-4 сек. | 1 |  |  |
|  | Газоанализатор ЭССА (2СО/2СН4) | 1 |  |  |
|  | Газорегуляторный пункт | 1 |  |  |
|  | Здание котельной | 1 |  |  |
|  | Котел КСВ-1,86 водогр. № 3 | 1 |  |  |
|  | Котел КСВ-1,86 водогр. № 4 | 1 |  |  |
|  | Котел КСВ-1,86 водогр. № 5 | 1 |  |  |
|  | Котел КСВ-1,86 водогр. № 6 | 1 |  |  |
|  | Котел КСВ-1,86 водогр. № 7 | 1 |  |  |
|  | Котел Минск-1 водогр. № 1 | 1 |  |  |
|  | Котел Минск-1 водогр. № 2 | 1 |  |  |
|  | Котел стальной водогрейный RS-A 400 с автоматикой безопасности | 1 |  |  |
|  | Насос 8К12 с эл. двигателем 40кВт сетевой № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос Grundfoss циркуляционный (от блочного тепл. пункта) | 1 |  |  |
|  | Насос К-160/30 с эл. двигателем 30 кВт циркуляц. № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос К-20/30 с эл. двигателем 4 кВт циркуляц. № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос К-20/30 с эл. двигателем 4,5 кВт подпитка № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос К-290/30 с эл. двигателем 37 кВт резерв | 1 |  |  |
|  | Насос К-45/30 с эл. двигателем 7,5 кВт подпитка № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос К-45/50 с эл. двигателем 11 кВт г/в № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос К-45/50 с эл. двигателем 11 кВт г/в № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос К-8/18 с эл. двигателем 102х12 циркуляц. | 1 |  |  |
|  | Насосный электроагрегат ХМ 32-20-125К | 1 |  |  |
|  | Пункт диспетчеризации кот.70 | 1 |  |  |
|  | Система дозирования "Комплексон"-6" 1,5 м3/ч | 1 |  |  |
|  | Труба дымовая мет. Ф1200 Н=34м | 1 |  |  |
|  | Трубопроводы с изол. и зап. арматурой | 1 |  |  |
|  | Узел учета газа RVG G40 | 1 |  |  |
|  | Узел учета газа TZ FLUXI G250 | 1 |  |  |
|  | Узел учета подпитки отопления и ГВС | 1 |  |  |
|  | Фильтр н/катион. Ф1000 № 1 | 1 |  |  |
|  | Фильтр н/катион. Ф1000 № 2 | 1 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 6,34 |  |  |
|  | Котельная № 21 Великий Новгород, Большая Московская ул., д. 67, стр.2 |  |  |  |
|  | Автоматика АМКО-К-2 | 3 |  |  |
|  | Автоматика ПМА-ООС-100 | 1 |  |  |
|  | Газоанализатор | 1 |  |  |
|  | Газоанализатор ЭССА - СО/2-СН4/2 | 1 |  |  |
|  | ГРУ | 1 |  |  |
|  | Здание | 1 |  |  |
|  | Котел Е-1/9Г паровой № 5 | 1 |  |  |
|  | Котел КВ-ГМ-2,32-115Н с горелкой, автоматикой, насосом Wilo 65/110 | 1 |  |  |
|  | Котел КВГ-1,1 № 4 | 1 |  |  |
|  | Котел КСВ-1,86 водогр. № 1 | 1 |  |  |
|  | Котел Универсал-6 паровой № 3 | 1 |  |  |
|  | Котел Универсал-6 паровой № 4 | 1 |  |  |
|  | Насос АН-2/16 питательный № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос Д-200/36 сетевой № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос К-20/30 с эл. двиг. 4 кВт подпитка № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос К-8/18 с эл. двиг. 4 кВт подпитка № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос К-90/55а с эл. двиг. 18,5 КВт сетевой № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос К-90/55а с эл. двиг..22 кВт/3000 об/мин. сетевой | 1 |  |  |
|  | Насос КМ 80-50-200 без эл. двигателя г/в | 1 |  |  |
|  | Насос КМ-45/54 с эл. дв. 15 кВт г/в № 2 | 1 |  |  |
|  | Насосный агрегат КМЛ 2 65/130 3/3000 | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частоты АТ-01-15 | 1 |  |  |
|  | Пункт диспетчеризации кот.17 | 1 |  |  |
|  | Солерастворитель Ф 720 мм | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. НН №21-ТС 16/4 184 пл. | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластинчатый VT40 MHVLCDS 16/39 | 1 |  |  |
|  | Труба дымовая мет. Ф400 Н=15 м | 1 |  |  |
|  | Труба дымовая мет. Ф900 Н=25 м | 1 |  |  |
|  | Трубопроводы | 1 |  |  |
|  | Узел учета газа RVG G40 | 1 |  |  |
|  | Узел учета газа TZ FLUXI G100 | 1 |  |  |
|  | Узел учета подпитки отопления и ГВС | 1 |  |  |
|  | Фильтр н/катион. Ф400 № 1 | 1 |  |  |
|  | Фильтр н/катион. Ф400 № 2 | 1 |  |  |
|  | Фильтр н/катион. Ф400 № 3 | 1 |  |  |
|  | Щит ЩСУ | 4 |  |  |
|  | Электродвигатель 17 кВт | 1 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 1,2 |  |  |
|  | Котельная № 22 м пос. Трубичино, Новгородского района, Новгородской области |  |  |  |
|  | Котельная с установками | 1 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 0,05 |  |  |
|  | Котельная № 23 Великий Новгород , Большая Московская ул., д. 25 а |  |  |  |
|  | Автоматика ПМА-КС-50 | 4 |  |  |
|  | Автоматика ПМА-ОГС-100 | 1 |  |  |
|  | Автоматика ПМА-ООС-100 | 1 |  |  |
|  | Бак питательный 2,42м3 (резерв) | 1 |  |  |
|  | Бак расширительный для котлов г/в | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 108х2мх3сек. | 2 |  |  |
|  | Газоанализатор "Хоббит-Т-СО-СН4" | 1 |  |  |
|  | Газорегуляторный пункт | 1 |  |  |
|  | Здание котельной | 1 |  |  |
|  | Котел КСВ-1,86 водогрейный № 5 | 1 |  |  |
|  | Котел КСВ-1,86 водогрейный № 7 | 1 |  |  |
|  | Котел КСВ-1,86 водогрейный № 8 | 1 |  |  |
|  | Котел Минск-1 водогрейный | 1 |  |  |
|  | Котел Минск-1 водогрейный № 4 | 1 |  |  |
|  | Котел ТВГ-1,5 (КСВ-1,86) водогрейный № 1 | 1 |  |  |
|  | Котел ТВГ-1,5 водогрейный №10 | 1 |  |  |
|  | Котел ТВГ-1,5 водогрейный ВК-06 | 1 |  |  |
|  | Насос К-20/30 с эл. двиг. 4 кВт г/в | 1 |  |  |
|  | Насос К-20/30 с эл. двиг. 4 кВт циркуляционный | 1 |  |  |
|  | Насос К-20/30 циркуляционный | 1 |  |  |
|  | Насос К-290/30 без эл. двиг. сетевой | 1 |  |  |
|  | Насос К-290/30 с эл. двиг. 40 кВт сетевой № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос К-8/18 коррект. смес. резерв | 1 |  |  |
|  | Насос КМ 20/30 с эл. двиг. 15 кВт (факт. КМ 8/18 с эл.дв. 2,2 кВт) подпитка №2 | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частотный 4 кВт | 1 |  |  |
|  | Пункт диспетчеризации | 1 |  |  |
|  | Система дозировангия "Комплексон"-6" 1,5м3/ч | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. М6-М8/19 42 пласт. | 1 |  |  |
|  | Труба дымовая мет. Ф1000 Н=34м | 1 |  |  |
|  | Труба дымовая мет. Ф700 Н=30м кот. № 23 | 1 |  |  |
|  | Трубопроводы | 1 |  |  |
|  | Узел учета г/в кот.23 | 1 |  |  |
|  | Узел учета газа RVG G40 | 1 |  |  |
|  | Узел учета газа TZ FLUXI G250 | 1 |  |  |
|  | Узел учета подпитки отопления и ГВС | 1 |  |  |
|  | Узел учета тепла | 1 |  |  |
|  | Электродвигатель 40 кВт (к насосу №47195) | 1 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 5,04 |  |  |
|  | Котельная № 24, Великий Новгород, Керамическая ул., д. 4, корп. 1 |  |  |  |
|  | Блочно-модульная котельная | 1 |  |  |
|  | Насос 6К8 с эл. двиг. 37 кВт сетевой | 1 |  |  |
|  | Насосный агрегат ЦНСГ 13-140 15/3000 | 1 |  |  |
|  | Наружные газопроводы | 0,065 |  |  |
|  | Узел учета подпитки отопления | 1 |  |  |
|  | Частотный преобразователь ESQ- 600-4T0150G/0185P 15/18,5 кВТ 380-460В | 1 |  |  |
|  | Шлифмашинка ИЭ-8201 | 1 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 9,27 |  |  |
|  | Котельная № 25 м Великий Новгород, Нехинская ул., д. 55в |  |  |  |
|  | Блок-модульная котельная | 1 |  |  |
|  | Ограждение металлическое | 1 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 1,11 |  |  |
|  | Котельная № 26 Великий Новгород, Тихвинская ул., д. 13, корп. 1 |  |  |  |
|  | Автоматизированное котельное оборудование в рамках технического перевооружения котельной № 26 | 1 |  |  |
|  | Здание котельной | 1 |  |  |
|  | Узел учета газа RVG G40 | 1 |  |  |
|  | Узел учета газа TZ FLUXI G160 | 1 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 2,6 |  |  |
|  | Котельная № 27 Великий Новгород, ул. Тимура Фрунзе-Оловянка, д. 21а |  |  |  |
|  | Автоматика АМКО-К-2 | 5 |  |  |
|  | Автоматика ПМА-ОГС-50 | 1 |  |  |
|  | Бак конденсатный 1,4х1,4 | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель ПП-2-9-7 9,5 м (наверху) | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель ПП-2-9-7 9,5 м (наверху) | 1 |  |  |
|  | Газоанализатор "Хоббит-Т-СО-СН4" | 1 |  |  |
|  | Газорегуляторный пункт | 1 |  |  |
|  | Здание котельной | 1 |  |  |
|  | Котел КСВ-1,86 водогрейный № 2 | 1 |  |  |
|  | Котел КСВ-1,86 водогрейный № 5 | 1 |  |  |
|  | Котел Минск-1 водогрейный № 4 | 2 |  |  |
|  | Котел Минск-1 водогрейный № 6 | 1 |  |  |
|  | Котел Универсал-5 №1 | 1 |  |  |
|  | Насос 1,5 К6 без эл. двиг. конденсатный № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос 4К8 с эл. двиг. 13 кВт г/в № 6 | 1 |  |  |
|  | Насос 6К8 с эл. двиг. 55 кВт (факт 30 кВт) сетевой № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос 8К12 с эл. двиг. 37 КВт (факт. 6К8 с эл. двиг.30 кВт) сетевой № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос К-20/30 с эл. двиг. 4,5 кВт г/в | 1 |  |  |
|  | Насос К-8/18 коррект. Смесит. № 1 резерв | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частотный ATV21 4,0 КВт | 1 |  |  |
|  | Система автоматики АМКО-11 | 1 |  |  |
|  | Система дозирования "Комплексон"-6" 1,5м3/ч | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. НН №42ТС-16/1 27пластин №1 | 1 |  |  |
|  | Труба дымовая кирпичная Ф900 Н=22м | 1 |  |  |
|  | Трубопроводы | 2 |  |  |
|  | Узел учета газа RVG G40 | 1 |  |  |
|  | Узел учета газа TZ FLUXI G160 | 1 |  |  |
|  | Узел учета х/в на подпитку гвс | 1 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 4,78 |  |  |
|  | Котельная № 28 Великий Новгород, Завокзальная ул., д. 5, корп. 2 |  |  |  |
|  | Здание котельной | 1 |  |  |
|  | Насос погружной Vilo Drain TM 32/8 | 1 |  |  |
|  | Узел учета подпитки отопления и ГВС | 1 |  |  |
|  | Установка автоматическая отопительная | 1 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 2,64 |  |  |
|  | Котельная № 29 Великий Новгород, Воскресенский бульвар, д. 11 а |  |  |  |
|  | Автоматика ПМА-КС-50 | 8 |  |  |
|  | Автоматика ПМА-ООС-100 | 1 |  |  |
|  | Бак запаса воды 1.5х1.5х2 | 1 |  |  |
|  | Газоанализатор "Хоббит-Т-СО-СН4" | 1 |  |  |
|  | Газорегуляторный пункт | 1 |  |  |
|  | Здание котельной | 1 |  |  |
|  | Котел КСВ-1,86 № 4 | 1 |  |  |
|  | Котел КСВ-1,86 № 5 | 1 |  |  |
|  | Котел КСВ-1,86 водогрейный | 1 |  |  |
|  | Котел КСВ-1,86 водогрейный № 7 | 1 |  |  |
|  | Котел КСВ-1,86 водогрейный № 8 | 1 |  |  |
|  | Котел Минск-1 №1 | 1 |  |  |
|  | Котел Минск-1 КВр-0,4 № 2 | 1 |  |  |
|  | Котел ТВГ-2,5 | 1 |  |  |
|  | Металлическая площадка с лестницей для обслуживания котла КВС-1,86 | 1 |  |  |
|  | Насос 2К6 подпитка № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос Д-320/50 с эл. двиг. 75 кВт сетевой № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос Д-320/50 с эл. двиг. 75 кВт сетевой № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос Д-320/50 с эл. двиг.70 кВт (факт 75 кВт) сетевой № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос К-20/30 с эл. двиг. 4 кВт подпитка № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос К-45/30А с эл. двиг. 7,5 кВт г/в № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос К-45/30А с эл. двиг. 7,5 кВт г/в № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос К-8/18 | 1 |  |  |
|  | Насос К-8/18 с эл. двиг. 1,5 кВт циркуляционный № 1 | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частотный ATV21 7,5 КВт | 1 |  |  |
|  | Солерастворитель | 1 |  |  |
|  | Счетчик газовый СГ-16-100 | 1 |  |  |
|  | Счетчик газовый СГ-16-800 | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. М6-FG 42 пластины | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластинчатый М6-FG 48пл+22пл. | 1 |  |  |
|  | Труба дымовая мет. Ф1200 Н=38м | 1 |  |  |
|  | Трубопроводы | 1 |  |  |
|  | Узел учета подпитки отопления и ГВС | 1 |  |  |
|  | Укладчик гидравлический УГ-300 | 1 |  |  |
|  | Фильтр н/катион. Ф1000 № 1 | 1 |  |  |
|  | Фильтр н/катион. Ф1000 № 2 | 1 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 8,37 |  |  |
|  | Котельная № 30 Великий Новгород, Заставная ул., д. 2,корп. 7 |  |  |  |
|  | Автоматика ПМА-КС-100 | 1 |  |  |
|  | Автоматика ПМА-КС-50 | 5 |  |  |
|  | Автоматика ПМА-ООС-100 | 1 |  |  |
|  | Бак запаса воды | 1 |  |  |
|  | Газоанализатор "Хоббит-Т-СО-СН4" | 1 |  |  |
|  | Газорегуляторный пункт | 1 |  |  |
|  | Здание котельной | 1 |  |  |
|  | Котел КСВ-1,86 водогрейный № 10 | 1 |  |  |
|  | Котел КСВ-1,86водогрейный № 3 | 1 |  |  |
|  | Котел КСВ-1,86 водогрейный № 6 | 1 |  |  |
|  | Котел Минск-1 водогрейный № 1 | 1 |  |  |
|  | Котел Минск-1 водогрейный № 5 | 1 |  |  |
|  | Котел ТВГ-1,5Р водогрейный (КСВ-1,86) | 1 |  |  |
|  | Насос 8К12 с эл. двиг. 37 кВт сетевой № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос Д-320/50 сетевой № 3 | 1 |  |  |
|  | Насос К-20/30 | 1 |  |  |
|  | Насос К-290/30 с эл.двиг. 37 кВт сетевой № 1 | 1 |  |  |
|  | Ограждение металлическое | 1 |  |  |
|  | Система дозирования "Комплексон"-6" 1,5м3/ч | 1 |  |  |
|  | Счетчик газовый СГ-16-400 | 1 |  |  |
|  | Труба дымовая кирпичная Ф900 Н=30,4м | 1 |  |  |
|  | Трубопроводы | 1 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 4,2 |  |  |
|  | Котельная № 31 Великий Новгород, ул. Михайлова, д. 11а |  |  |  |
|  | Автоматика ПМА-КС-100 | 2 |  |  |
|  | Автоматика ПМА-КС-50 | 2 |  |  |
|  | Боров | 1 |  |  |
|  | Газоанализатор "Хоббит-Т-СО-СН4" | 1 |  |  |
|  | Газорегуляторный пункт | 1 |  |  |
|  | Здание котельной | 1 |  |  |
|  | Котел КСВ-1,86 водогрейный № 6 | 1 |  |  |
|  | Котел КСВ-1,86 водогрейный ВК05 | 1 |  |  |
|  | Котел КСВ-1,86 водогрейный № 4 | 1 |  |  |
|  | Котел ТВГ-1,5 водогрейный ВК01 | 1 |  |  |
|  | Насос 1Д-320/50 сетевой № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос 8К12 с эл.двиг. 40 кВт сетевой № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос К-20/30 с эл.двиг. 4,5 кВт подпитка № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос К-20/30 с эл.двиг. 4,5 кВт подпитка № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос К-290/30 с эл.двиг. 45 кВт сетевой № 3 | 1 |  |  |
|  | Насос К-290/30 с эл. двиг. 45 кВт/1500 сетевой № 2 | 1 |  |  |
|  | Система дозирования "Комплексон"-6" 1,5 куб. м. /ч 20 мм | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. Т2-BFG 15 пластин | 1 |  |  |
|  | Труба дымовая кирпичная Ф1000 Н=30 м | 1 |  |  |
|  | Труба дымовая металлическая Ф1200 Н=36,5 м | 1 |  |  |
|  | Трубопроводы | 1 |  |  |
|  | Трубопроводы котельной | 1 |  |  |
|  | Узел учета газа СГ-16МТ-400 | 1 |  |  |
|  | Установка АВР (автомат. ввода резерва) ASCO-300 250A | 1 |  |  |
|  | Электрокабель АСБ 3х120+1х90 | 1 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 5,7 |  |  |
|  | Котельная № 32 м Великий Новгород, Маловишерская ул., д. 3 |  |  |  |
|  | Модульная котельная | 1 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 0,39 |  |  |
|  | Котельная № 33 Великий Новгород, мкр. Кречевицы, д. 172, корп. 3 |  |  |  |
|  | Блочно-модульная котельная № 33 | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 16ОСТ 8 сек. | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 16ОСТ-34-588-68 4 сек. | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 273х4мх8 сек. | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель ПП-2-11 | 1 |  |  |
|  | Встроенное помещение | 1 |  |  |
|  | Здание ЦТП-1 | 1 |  |  |
|  | Здание ЦТП-2 | 1 |  |  |
|  | Мазутоловушка | 1 |  |  |
|  | Насос 8К12 с эл. двиг. 40 кВт сетевой № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос К-20/30 подпитка | 1 |  |  |
|  | Насос К-20/30 с эл. двиг. 4,5 кВт подпитка № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос К-20/30 с эл. двиг. 4,5 кВт подпитка № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос К-20/30 с эл.двиг. 5,5 кВт подпитка | 1 |  |  |
|  | Насос К-290/30 с эл. двиг. 30 кВт СН-01 | 1 |  |  |
|  | Насос К-290/30 с эл.двиг. 37 кВт сетевой | 1 |  |  |
|  | Насос К-290/30 с эл.двиг. 37 кВт/ 2900 об/мин сетевой | 1 |  |  |
|  | Насос К-290/30 сетевой | 1 |  |  |
|  | Насос К-80-65-160 с эл.двиг. 7,5 кВт подпиточный НП01 | 1 |  |  |
|  | Насос К-80-65-160 с эл.двиг. 7,5 кВт подпиточный НП02 | 1 |  |  |
|  | Насос НД-2,5-100/16 подпиточный НП04 | 1 |  |  |
|  | Насос НКУ-140 с эл.двиг. 45 кВт рециркуляционный № 2 | 1 |  |  |
|  | Наружные газопроводы | 0,079 |  |  |
|  | Преобразователь частотный ATV21 5,5КВт | 1 |  |  |
|  | Шкаф электрический с оборудованием | 2 |  |  |
|  | Электродвигатель 4А200 МИ 37 кВт/1475 об/мин (на СН-01) | 1 |  |  |
|  | Выпрямитель ВД-20 | 1 |  |  |
|  | Насос 4К12 с эл. двиг. 17 КВт сетевой № 3 | 1 |  |  |
|  | Насос К-20/30 с эл. двиг. 4кВт/2900 об/мин (конденсат. резерв) | 1 |  |  |
|  | Насос К-290/30 с эл. двиг. 37 кВт сетевой № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос К-290/30 с эл. двиг. 37 кВт сетевой № 3 | 1 |  |  |
|  | Насос К-45/30 повысительный (без эл. двиг.) | 1 |  |  |
|  | Насос К-90/35 с эл.двиг. 15 КВт сетевой № 1 | 1 |  |  |
|  | Охладитель деаэрированной воды 159-4-2 сек. | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. НН №42ТС-16 20 пластин | 1 |  |  |
|  | Трубопроводы | 1 |  |  |
|  | Эл.двиг. АИР 7,5/750 (11 кВт/3000) на насосе № 42901 | 1 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 9,85 |  |  |
|  | Котельная № 34 Великий Новгород, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 39, стр. 4 |  |  |  |
|  | Автоматика безопасн. и регулир. со щитами № 1 | 1 |  |  |
|  | Автоматика безопасн. и регулир. со щитами № 2 | 1 |  |  |
|  | Автоматика безопасн. и регулир. со щитами № 2 | 1 |  |  |
|  | Автоматика безопасн. и регулир. со щитами № 3 | 1 |  |  |
|  | Бак деаэрационный 25 куб. м. | 1 |  |  |
|  | Бак конденсатный 2 куб. м. | 1 |  |  |
|  | Бункер мокрого хранения соли 10 куб. м. (старый) | 1 |  |  |
|  | Бункер мокрого хранения соли 8 куб.м. (новый) | 1 |  |  |
|  | Вентилятор ВД-15,5 №1 | 1 |  |  |
|  | Вентилятор ВД-15,5 №2 | 1 |  |  |
|  | Вентилятор ВДМ-8 1000об/мин с эл.двиг. 11 кВт | 1 |  |  |
|  | Вентилятор ВДН-10 № 1 | 1 |  |  |
|  | Вентилятор ВДН-10 № 2 (резерв) | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 14ОСТ 2 сек. | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 219х4мх2 сек. | 2 |  |  |
|  | Водоподогреватель 273х4х6 сек. | 1 |  |  |
|  | Водопровод | 0,039 |  |  |
|  | Ограждение металлическое | 1 |  |  |
|  | ГРУ водогрейных котлов | 1 |  |  |
|  | ГРУ паровых котлов | 1 |  |  |
|  | Деаэрационная установка | 1 |  |  |
|  | Дымосос Д-15,5 № 1 | 1 |  |  |
|  | Дымосос Д-15,5 № 2 | 1 |  |  |
|  | Дымосос ДН-12,5 № 1 | 1 |  |  |
|  | Дымосос ДН-8 1000 об/мин правый с эл.двиг. 11 кВт | 1 |  |  |
|  | Емкость регенер. раствора соли 1,5 куб. м. № 1 | 1 |  |  |
|  | Емкость регенер. раствора соли 1,5 куб. м. № 2 | 1 |  |  |
|  | Здание котельной | 1 |  |  |
|  | Здание мазутонасосной | 1 |  |  |
|  | Здание ЦТП | 1 |  |  |
|  | Здание ЦТП-3/64 | 1 |  |  |
|  | Колонка деаэрационная ДСА-25 | 1 |  |  |
|  | Котел ДКВР-4/13 паровой в комплекте с экономайзером ЭБ2-142И № 3 | 1 |  |  |
|  | Котел КВГМ-20 № 4 | 1 |  |  |
|  | Котел КВГМ-20 № 5 | 1 |  |  |
|  | Котел паровой ДКВР-10/13 в комплекте с экономайзером ЭП-1-330 паровой № 1 | 1 |  |  |
|  | Кран-балка г/п 1 т | 1 |  |  |
|  | Кран-балка г/п 2 т | 1 |  |  |
|  | Насос 2К6 конденсатный № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос 3К6 подпитка № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос 3КМ6 с эл.двиг. 15 кВт г/в № 4 (резерв) | 1 |  |  |
|  | Насос 3КМ6у с эл.двиг. 15 кВт г/в № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос 4К8 конденсатный дренаж | 1 |  |  |
|  | Насос CR-45-8 ДУ80 | 1 |  |  |
|  | Насос CR-45-8 ДУ80 питательный № 4 и № 5 | 2 |  |  |
|  | Насос Д-315/71 с эл.двиг. 75 кВт летний сетевой № 4 | 1 |  |  |
|  | Насос К 65-50-160 г/в | 1 |  |  |
|  | Насос К-20/30 | 1 |  |  |
|  | Насос К-20/30 г/в № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос К-20/30 перекач.конд. | 1 |  |  |
|  | Насос К-20/30 повысительный № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос К-20/30 с эл.двиг. 4,5 кВт повысительный | 1 |  |  |
|  | Насос К-8/18 с эл.двиг. 4кВт НГВ № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос К-8/18 с эл.двиг. 2,2 кВт конденсатный | 1 |  |  |
|  | Насос К-80-65-160 | 1 |  |  |
|  | Насос НД-10/100 ввода химреагентов | 1 |  |  |
|  | Насос НКУ-140 рециркуляционный № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос НКУ-140 рециркуляционный № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос ТР-40-360/2 ДУ40 | 1 |  |  |
|  | Насос Х 3-40 подачи раствора соли № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос Х-50-32-125 с эл.двиг. 3 кВт раствора соли | 1 |  |  |
|  | Насос ЦН-400-105 с эл.двиг. 160 кВт сетевой № 6 | 1 |  |  |
|  | Насос ЦН-400-105а с эл.двиг. 160 кВт сетевой НС01 | 1 |  |  |
|  | Насос ЦН-400/105 сетевой № 3 | 1 |  |  |
|  | Насос ЦНСГ 13-140 15/3000 | 1 |  |  |
|  | Насос ЦНСГ-38-176 с эл.двиг.30 кВт питательный № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос ЦНСГ-38/198 питательный №2 | 1 |  |  |
|  | Насосный агрегат ЦНСГ 13-140 15/3000 | 1 |  |  |
|  | Ограждение металлическое | 1 |  |  |
|  | Охладитель выпара Ф273 L=1 м | 1 |  |  |
|  | Охладитель выпара Ф273 L=1 м | 1 |  |  |
|  | Охладитель конденсата 325х1 сек.х4 м | 1 |  |  |
|  | Подогреватель ПП1-8кп/4ок-16 | 1 |  |  |
|  | Помещение ЦТП 3/34 S=33,4м2 | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частотный ATV21 4,0 КВт | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частотный ESQ-1000 15 кВт | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частоты VLT 2800 | 1 |  |  |
|  | Пункт диспетчеризации | 1 |  |  |
|  | Резервная емкость для воды | 1 |  |  |
|  | Сетевая установка /ПП1-53-7 630 ПВ 325-4/ | 2 |  |  |
|  | Сигнализатор Сигнал-02КМ | 1 |  |  |
|  | Счетчик газовый СГ-16-400 | 1 |  |  |
|  | Таль цепная г/п 1,5 т | 1 |  |  |
|  | Таль электрическая г/п 0,5 т (внизу) | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. GXD-042-L-5-P-123 123 пластины | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. M10-BFM 133 пластины | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. M10-BFM 133 пластины | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. НН № 21ТС-16/2 68пластин № 2 | 1 |  |  |
|  | Трубопроводы | 1 |  |  |
|  | Узел учета газа TZ FLUXI G1000 | 1 |  |  |
|  | Узел учета тепла | 1 |  |  |
|  | Фильтр механический ФОП 2/0,6 Ф2000 2,5 м № 1 | 1 |  |  |
|  | Фильтр механический ФОП 2/0,6 Ф2000 2,5 м № 2 | 1 |  |  |
|  | Фильтр н/катион. Ф1500 № 1 | 1 |  |  |
|  | Фильтр н/катион. Ф1500 № 2 | 1 |  |  |
|  | Фильтр н/катион. Ф1500 № 3 | 1 |  |  |
|  | Фильтр н/катион. Ф1500 № 4 | 1 |  |  |
|  | Частотный преобразователь ESQ- 600-4T0110G/0150P 11/15 кВТ 380-460В | 1 |  |  |
|  | Частотный преобразователь ESQ- 600-4T0150G/0185P 15/18,5 кВТ 380-460В | 1 |  |  |
|  | Шкаф силовой | 1 |  |  |
|  | Щит автоматики ЩДЕ (общекотельной) | 1 |  |  |
|  | Электрощит | 1 |  |  |
|  | Электрощит | 1 |  |  |
|  | Электрощит | 1 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 15,36 |  |  |
|  | Котельная № 35 Великий Новгород, Береговая ул., д. 7 |  |  |  |
|  | Встроенное помещение S=105,3 кв. м. | 1 |  |  |
|  | Система видеонаблюдения | 1 |  |  |
|  | Установка автоматическая отопительная | 1 |  |  |
|  | Водопровод | 0,032 |  |  |
|  | Ограждение металлическое | 1 |  |  |
|  | Труба дымовая металлическая Ф800 Н=46,72 м | 1 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 0,37 |  |  |
|  | Котельная № 36 Великий Новгород, ул. Кочетова, д. 35,корп. 5 |  |  |  |
|  | Автоматика Кристалл № 1 | 1 |  |  |
|  | Автоматика Кристалл № 2 | 1 |  |  |
|  | Автоматика Кристалл № 3 | 1 |  |  |
|  | Бак аккумулятор 2500 | 1 |  |  |
|  | Бак запаса воды | 1 |  |  |
|  | Бак газоотделитель | 1 |  |  |
|  | Вентилятор ВДН-10У2 № 1 | 1 |  |  |
|  | Вентилятор ВДН-10У2 № 2 | 1 |  |  |
|  | Вентилятор ВДН-10У2 № 3 | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель после ХВО 159х2х3сек. | 1 |  |  |
|  | Газоанализатор "Хоббит-Т-СО-СН4" | 1 |  |  |
|  | Газорегуляторный пункт | 1 |  |  |
|  | Дымосос Д-12 № 1 | 1 |  |  |
|  | Дымосос Д-12 № 2 | 1 |  |  |
|  | Дымосос Д-12,5 № 3 | 1 |  |  |
|  | Здание котельной | 1 |  |  |
|  | Здание ЦТП | 1 |  |  |
|  | Колонка вакуумная деаэраторная ДВ | 1 |  |  |
|  | Котел ТВГ-8 водогр. № 1 | 1 |  |  |
|  | Котел ТВГ-8 водогр. № 2 | 1 |  |  |
|  | Котел ТВГ-8 водогр. № 3 | 1 |  |  |
|  | Насос 1Д-200х95 с эл.двиг. 75 кВт сетевой № 5 | 1 |  |  |
|  | Насос 2К6 повысительный /вверху/ № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос 4К6 с эл.двиг. 55 кВт сетевой № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос 4К6 с эл.двиг. 55 кВт сетевой № 4 | 1 |  |  |
|  | Насос 4К6 с эл.двиг. 17кВт г/в №1 резерв | 1 |  |  |
|  | Насос 4К6 с эл.двиг. 45кВт х/в резерв | 1 |  |  |
|  | Насос Д-315/70 с эл. двиг. 200 кВт (факт.110 кВт) сетевой № 3 | 1 |  |  |
|  | Насос Д-630/90 с эл. двиг. 200 кВт сетевой № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос К-100-65-250 с эл. двиг. 55 кВт х/в № 3 | 1 |  |  |
|  | Насос К-100/65/250 с эл. двиг. 55 кВт х/в № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос К-20/30 резерв | 1 |  |  |
|  | Насос К-20/30 с эл. двиг. 4 кВт энжекторный № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос К-80-50-200 повысительный № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос К-90/55 (4К6) с эл. двиг. 17 кВт г/в № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос КС-12-50 с эл. двиг. 4,5 кВт подпитка № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос КС-12-50 с эл. двиг. 4,5 кВт подпитка № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос НКУ-90 рециркуляционный | 1 |  |  |
|  | Ограждение металлическое | 1 |  |  |
|  | Подогреватель водоводяной 3-х секционный | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частотный 176F0720 | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частотный ATV31HU75N4 15КВт | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частоты VLT 6000 HVAC | 1 |  |  |
|  | Солерастворитель | 1 |  |  |
|  | Счетчик газовый TZ G650 | 1 |  |  |
|  | Счетчик газовый РГ-1000 | 3 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. НН№43-ТС 16 374 пл. | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. НН№65-ТС 16/4 287 пл. | 1 |  |  |
|  | Труба дымовая кирпичная с молн. и боровом Ф1500 Н=30 м | 1 |  |  |
|  | Трубопроводы | 1 |  |  |
|  | Трубопроводы кот.36 | 1 |  |  |
|  | Фильтр н/катион. Ф1000 № 1 | 1 |  |  |
|  | Фильтр н/катион. Ф1000 № 2 | 1 |  |  |
|  | Фильтр н/катион. Ф1000 № 3 | 1 |  |  |
|  | Щит ЩТ-ЗД | 1 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 16,56 |  |  |
|  | Котельная № 37 Великий Новгород, Береговая ул., д. 51,корп. 1 |  |  |  |
|  | Автоматизированное котельное оборудование в рамках технического перевооружения котельной № 37 | 1 |  |  |
|  | Здание котельной | 1 |  |  |
|  | Расходомер-счетчик ЭРСВ-540 Ф В, ду 65 | 1 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 6,9 |  |  |
|  | Котельная № 38 Великий Новгород, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 112 |  |  |  |
|  | Автоматика | 1 |  |  |
|  | Агрегат электронасосный 12-50 с двигателем | 1 |  |  |
|  | Бак взрыхления фильтров 2,5 м | 1 |  |  |
|  | Бак питательный н/ж 2,2х1,0х2,1 | 1 |  |  |
|  | Бак рабочей воды 1,0 куб. м. (на улице) | 1 |  |  |
|  | Вентилятор ВДН-10 № 1 | 1 |  |  |
|  | Вентилятор ВДН-8 № 1 | 1 |  |  |
|  | Вентилятор ВДН-8 № 2 | 1 |  |  |
|  | Вентилятор ВДН-8 № 3 | 1 |  |  |
|  | Вентилятор ВКР-10 крыш. | 1 |  |  |
|  | Вентилятор ВКР-10 крыш. | 1 |  |  |
|  | Вентилятор ВКР-10 крыш. | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 07ОСТ 34-588-68 3сек. | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 09ОСТ 159х2мх2сек. | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 10ОСТ 34-588-68 5 секций № 3 | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 273х4мх4 сек. | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 273х4мх6 сек. | 2 |  |  |
|  | Водоподогреватель 6 сек. 14ОСТ-34-588-68 | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 89х2мх3 сек. | 1 |  |  |
|  | Выпрямитель ВД-20 | 2 |  |  |
|  | ГРУ | 1 |  |  |
|  | Деаэратор вакуумный ДВ-15 | 1 |  |  |
|  | Дымосос ДН 11,2 № 2 | 1 |  |  |
|  | Дымосос ДН-10 № 1 | 1 |  |  |
|  | Дымосос ДН-10 № 3 | 1 |  |  |
|  | Дымосос ДН-10 № 3 | 1 |  |  |
|  | Здание котельной 3 | 1 |  |  |
|  | Здание ЦТП-4/239 (2/38) | 1 |  |  |
|  | Здание ЦТП-5/239(1/38) | 1 |  |  |
|  | КИПиА | 1 |  |  |
|  | Корректирующий узел (2насоса+клапан+щит управления с ЧП 7,5 кВт+электр. рег.) | 1 |  |  |
|  | Котел КВГ-7,56 водогрейный № 1 | 1 |  |  |
|  | Котел КВГ-7,56 водогрейный № 2 | 1 |  |  |
|  | Котел КВГ-7,56 водогрейный № 3 | 1 |  |  |
|  | Насос 1 Д 315-71 110 кВт | 1 |  |  |
|  | Насос 1Д-315х71 с эл. двиг. 110 кВт сетевой | 1 |  |  |
|  | Насос Д-315-70 без эл. двиг. | 1 |  |  |
|  | Насос К-100-80-160 | 1 |  |  |
|  | Насос К-45/30 с эл. двиг. 7 кВт г/в № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос К-45/30 с эл. двиг. 7 кВт г/в № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос К-45/30А с эл. двиг. 4,5 кВт рабочей воды №1 | 1 |  |  |
|  | Насос К-90/20А с эл. двиг. 5 кВт рабочей воды №2 | 1 |  |  |
|  | Насос К-90/55 без эл. двиг. | 2 |  |  |
|  | Насос К-90/55 с эл. двиг. 22 кВт | 1 |  |  |
|  | Насос К-90/85 с эл. двиг. 55 кВт сетевой № 4 | 1 |  |  |
|  | Насос КМ 8/18 исходной воды № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос КМ 8/18 исходной воды № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос КМ-100-65-200 с эл. двиг. 30 кВт № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос КМ-100-65-200 с эл. двиг. 30кВт № 4 | 1 |  |  |
|  | Насос КМ-80-50/200 с эл. двиг.15 кВт № 3 | 1 |  |  |
|  | Насос КС-12/50 с эл. двиг. 5,5 кВт подпитка № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос НКУ-140 с эл.двиг. 45 кВт рециркуляционный № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос НКУ-90 с эл.двиг. 22 кВт рециркуляционный | 1 |  |  |
|  | Насос Х-50-32-125Д с эл.двиг. 4 кВт щелочения | 1 |  |  |
|  | Преобразователь расхода воды ПРЭМ-3-50 с МК | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частотный 22 кВт | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частотный ATV21 7,5 кВт | 2 |  |  |
|  | Пункт диспетчеризации | 1 |  |  |
|  | Солерастворитель | 1 |  |  |
|  | Теплообменник КТАН-0,8УГ № 3 | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. M15-MFM 133пласт. | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. М15-BFM 148 пластин | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. НН№41 ТС-16/4 207 пластин | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. НН№41ТС-16 203 пластины | 1 |  |  |
|  | Труба дымовая металлическая Ф1000 Н=45 м | 1 |  |  |
|  | Трубопроводы | 1 |  |  |
|  | Трубопроводы кот.38 | 1 |  |  |
|  | Узел учета газа СГ-16МТ-1000 | 1 |  |  |
|  | Узел учета тепловой энергии | 1 |  |  |
|  | Установка АВР (автомат. ввода резерва) ASCO-300 400A | 1 |  |  |
|  | Установка регулирования температуры (насос+2 клапана+щит управления с ЧП 11 кВт) | 1 |  |  |
|  | Фильтр н/катион. Ф1500 | 1 |  |  |
|  | Фильтр н/катион. Ф700 | 1 |  |  |
|  | Фильтр н/катион. Ф700 № 1 | 1 |  |  |
|  | Фильтр н/катион. Ф700 № 2 | 1 |  |  |
|  | Частотный преобразователь ESQ- 500-4T110G/1320P | 1 |  |  |
|  | Частотный преобразователь ESQ- 600-4T0150G/0185P 15/18,5 кВТ 380-460В | 1 |  |  |
|  | Частотный преобразователь ESQ- 600-4T0300G/0370P 30/37 кВТ 380-460В | 1 |  |  |
|  | Щит открытый силовой | 1 |  |  |
|  | Щит открытый силовой | 1 |  |  |
|  | Щит вводный силовой | 1 |  |  |
|  | Эжектор водоструйный ЭВ-30 | 1 |  |  |
|  | Эжектор водоструйный ЭВ-30 | 1 |  |  |
|  | Электродвигатель 22/3000 к насосу № 43045а | 1 |  |  |
|  | Электродвигатель 22/3000 к насосу № 47178 | 1 |  |  |
|  | Электродвигатель 75 кВт | 1 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 9,36 |  |  |
|  | Котельная № 39 Великий Новгород, ул. Рахманинова, д. 11,корп. 2 |  |  |  |
|  | Автоматика АМКО-К-2 | 3 |  |  |
|  | Газоанализатор "Хоббит-Т-СО-СН4" | 1 |  |  |
|  | Газоанализатор ЭССА-СО/2-СН4/2 | 1 |  |  |
|  | Газорегуляторный пункт | 1 |  |  |
|  | Здание котельной | 1 |  |  |
|  | Котел КВ-ГМ-2,32-95Н с рециркуляционным насосом ДАВ СМ-80-105ОТ №5 | 1 |  |  |
|  | Котел КВа-1,6 № 9 | 1 |  |  |
|  | Котел КВГМ-2,5 с 2-мя сетевым насосами Wilo JL80/90-18,5/2 | 1 |  |  |
|  | Котел КСВ-1,86 № 8 | 1 |  |  |
|  | Котел КСВ-1,86 водогрейный № 6 | 1 |  |  |
|  | Котел КСВ-1,86 водогрейный № 7 | 1 |  |  |
|  | Насос 3К6 с эл.двиг. 18,5 кВт (факт.4К8 с эл.двиг. 30 кВт) г/в № 3 | 1 |  |  |
|  | Насос 6К8 с двиг.30 кВт | 1 |  |  |
|  | Насос 8К12 с эл. двиг. 37 кВт сетевой № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос 8К12 с эл. двиг. 37 кВт сетевой № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос К-100-65-200 с эл. двиг. 30 кВт/2900 корректирующий | 1 |  |  |
|  | Насос К-100-65-200 с эл. двиг. 30 кВт г/в | 1 |  |  |
|  | Насос К-20/30 | 1 |  |  |
|  | Насос К-65-50-160 с эл. двиг. 5,5/2900 (резерв) | 1 |  |  |
|  | Насос К-90/20 с эл. двиг. 11 кВт циркуляционный № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос К-90/55 г/в № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос К100-80-160 циркуляционный № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос К100-80-160 с эл. двиг. 4 кВт/15кВт циркуляционный | 1 |  |  |
|  | Насосный агрегат КМЛ 2 65/130 3/3000 | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частоты АТ-01-37 | 1 |  |  |
|  | Система дозирования "Комплексон"-6" 1,5м3/ч 20мм | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. APV | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. НН№21-ТС16/3 117 пластин | 1 |  |  |
|  | Труба дымовая кирпичная с молн.и боровом Ф1500 Н=30 м | 1 |  |  |
|  | Трубопроводы | 1 |  |  |
|  | Узел учета газа СГ-16МТ-400 | 1 |  |  |
|  | Узел учета подпитки отопления и ГВС | 1 |  |  |
|  | Частотный преобразователь N700E-300HF/370HFP 30/37 кВт 380-480 В | 1 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 6,46 |  |  |
|  | Котельная №3А Великий Новгород, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 64 |  |  |  |
|  | Автоматика БУРС-1 | 1 |  |  |
|  | Вентилятор ВЦ 14-46 1500 об/мин | 1 |  |  |
|  | Дымосос ВДН-8 1500 об/мин лев. (резерв) | 1 |  |  |
|  | Дымосос ВДН-8 1500 об/мин лев. (резерв) | 1 |  |  |
|  | Дымосос ДН-8 11КВт/1000 об/мин(резерв) | 1 |  |  |
|  | Котел "Минск-1" № 4 | 1 |  |  |
|  | Котел "Минск-1" 34 сек. № 1 | 1 |  |  |
|  | Котел "Минск-1" 34 сек. № 2 | 1 |  |  |
|  | Котел "Минск-1" 34 сек. №3 | 1 |  |  |
|  | Котельная с подстанцией (с дымовой трубой) | 1 |  |  |
|  | Насос Wilo il 80/160-11/2 с эл. двиг. 11 КВт сетевой | 1 |  |  |
|  | Насос К-100-80-160 с эл. двиг. 40 кВт сетевой | 1 |  |  |
|  | Насос К-20/30 конд. (резерв) | 1 |  |  |
|  | Насос К-20/30 подпит. | 1 |  |  |
|  | Насос К-20/30 с эл. двиг.4КВт 2900об/мин конд. (резерв) | 1 |  |  |
|  | Пункт диспетчеризации | 1 |  |  |
|  | Система автоматики АМКО-1-В-ГС | 1 |  |  |
|  | Система автоматики котлов БУРС АМКО для котлов Минск | 1 |  |  |
|  | Система газоснабжения котлов | 1 |  |  |
|  | Солерастворитель | 1 |  |  |
|  | Трансформатор силовой КГПФ 560 | 1 |  |  |
|  | Трансформатор силовой МФ 560/6 | 1 |  |  |
|  | Трансформатор силовой ТМ-750 | 1 |  |  |
|  | Трансформатор силовой ТМФ 630/60 | 1 |  |  |
|  | Узел учета газа СТГ-80-250 | 1 |  |  |
|  | Узел учета газа | 1 |  |  |
|  | Узел учета тепла | 1 |  |  |
|  | Фильтр NA катионовый (резерв) | 1 |  |  |
|  | Фильтр NA катионовый (резерв) | 1 |  |  |
|  | Фильтр NA катионовый (резерв) | 1 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 1,34 |  |  |
|  | Котельная № 4 Великий Новгород, бульвар Воскресенский, д. 10, корп. 2 |  |  |  |
|  | Автоматика ПМА-КС-50 кот.4 | 4 |  |  |
|  | Автоматика ПМА-ООС-100 кот.4 | 1 |  |  |
|  | Бак запаса воды 2 куб. м. | 1 |  |  |
|  | Вводно-распределительное устройство ВРУ-1-18-80 | 1 |  |  |
|  | Водопровод | 0,025 |  |  |
|  | Газоанализатор "Хоббит-Т СО-СН4" | 1 |  |  |
|  | Газорегуляторный пункт | 1 |  |  |
|  | Здание котельной | 1 |  |  |
|  | Котел КВ-ГМ-2,32-95Н с рециркул. насосом ДАВ СМ-80-1050Т № 2 | 1 |  |  |
|  | Котел КВ-ГМ-2,32-95Н с рециркуляц. насосом ДАВ СМ-80-1050Т № 2 | 1 |  |  |
|  | Котел МИНСК-1 № 3 | 1 |  |  |
|  | Котел МИНСК-1 водогр. | 1 |  |  |
|  | Котел МИНСК-1 КВр-0,4 № 4 | 1 |  |  |
|  | Насос 8К12 сетевой № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос 8К12 циркуляц. с дв.50 КВт (факт37КВт) № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос г/в ТР-80-270/4 с эл.двиг. 7,5 КВт | 1 |  |  |
|  | Насос г/в ТР-80-270/4 с эл.двиг. 7,5 КВт | 1 |  |  |
|  | Насос К-20/30 подпит. | 1 |  |  |
|  | Насос К-290/30 (эл. двиг. числится отдельно) | 1 |  |  |
|  | Насос циркуляционный ТР-80-170/4 с эл. двиг. 4 КВт | 1 |  |  |
|  | Насос циркуляционный ТР-80-170/4 с эл.двиг. 4 КВт | 1 |  |  |
|  | Насосный агрегат КМЛ 2 65/130 3/3000 | 1 |  |  |
|  | Насосный агрегат КМЛ 2 65/130 3/3000 | 1 |  |  |
|  | Насосный агрегат КМЛ 2- 65/130 | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частоты Danfoss VLT 8000 11,5 КВт | 1 |  |  |
|  | Пункт диспетчеризации | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. НН №14-ТО16 44 пл. | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластинч НН №19а -21 пл. | 1 |  |  |
|  | Труба дымовая кирпич. 1000х1000 Н=27,8 м | 1 |  |  |
|  | Трубопровод | 1 |  |  |
|  | Трубопроводы кот.4 | 1 |  |  |
|  | Узел учета г/в | 1 |  |  |
|  | Узел учета газа TZ FLUXI G250 | 1 |  |  |
|  | Узел учета тепла | 1 |  |  |
|  | Фильтр для очистки воды Атолл RFM1611T | 1 |  |  |
|  | Шкаф силовой распределительный до 1000 КВт | 1 |  |  |
|  | Ящик управления | 3 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 3,74 |  |  |
|  | Котельная № 40 Великий Новгород , ул. Зелинского, д. 11 |  |  |  |
|  | Автоматика АМКО-К-1 | 3 |  |  |
|  | Автоматика АМКО-К-2 | 1 |  |  |
|  | Автоматика АМКО-ОК-1 | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель СТД-3078 4047 куб. дм. (бак запаса воды) | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель СТД-3078 4047 куб. дм. (бак запаса воды) | 1 |  |  |
|  | Газоанализатор "Хоббит-Т-СО-СН4" | 1 |  |  |
|  | Газорегуляторный пункт | 1 |  |  |
|  | Здание котельной | 1 |  |  |
|  | Котел Минск-1 водогрейный № 5 | 1 |  |  |
|  | Котел КСВ-1,86 водогрейный № 3 | 1 |  |  |
|  | Котел КСВ-1,86 водогрейный № 4 | 1 |  |  |
|  | Котел КСВ-1,86 водогрейный № 6 | 1 |  |  |
|  | Котел КСВ-1,86 водогрейный № 7 | 1 |  |  |
|  | Котел ТВГ-1,5 (КСВ-1,86) водогрейный № 8 | 1 |  |  |
|  | Насос 1,5К6 конденсатный (резерв) | 1 |  |  |
|  | Насос 3КМ6а взрыхления фильтров | 1 |  |  |
|  | Насос 3КМ6У г/в | 1 |  |  |
|  | Насос 3КМ6У г/в | 1 |  |  |
|  | Насос 3КМ6У с эл. двиг. 15 кВт циркуляционный № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос 6К-160/30 с эл. двиг. 28 кВт сетевой | 1 |  |  |
|  | Насос 6К-160/30 с эл. двиг. 28 кВт сетевой | 1 |  |  |
|  | Насос К-100-80-160 циркуляционный № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос К-20/30 с эл. двиг. 4,5 кВт подпитка № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос К-45/30 с эл.двиг. 7,5кВт подпиточный № 2 | 1 |  |  |
|  | Площадка для обслуживания котлов | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частоты ESQ-1000 15кВт | 1 |  |  |
|  | Пункт диспетчеризации | 1 |  |  |
|  | Солерастворитель | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластинчатый APY | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластинчатый GXD-042-L-5-N-101 101 пластина № 1 | 1 |  |  |
|  | Труба дымовая кирпичная Ф1500 Н=30 м | 1 |  |  |
|  | Трубопроводы | 1 |  |  |
|  | Трубопроводы кот.40 | 1 |  |  |
|  | Узел учета г/в | 1 |  |  |
|  | Узел учета газа TZ FLUXI G250 | 1 |  |  |
|  | Узел учета тепла | 1 |  |  |
|  | Фильтр н/катион. Ф1000 № 1 | 1 |  |  |
|  | Фильтр н/катион. Ф1000 № 2 | 1 |  |  |
|  | Щит распределительный С-9521-14 | 1 |  |  |
|  | Щит распределительный С-9521-14 | 1 |  |  |
|  | Щит управления с автоматикой (без частотного преобразователя) | 1 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 3,11 |  |  |
|  | Котельная № 41 Великий Новгород, ул. Щусева, д. 9 |  |  |  |
|  | Автоматика Кристалл № 1 | 1 |  |  |
|  | Автоматика Кристалл № 2 | 1 |  |  |
|  | Автоматика Кристалл № 3 | 1 |  |  |
|  | Бак-газоотделитель 1,5х1,5х2,0 | 1 |  |  |
|  | Вводное устройство | 1 |  |  |
|  | Вентилятор ВДН-10 № 1 | 1 |  |  |
|  | Вентилятор ВДН-10 № 2 | 2 |  |  |
|  | Вентилятор ВДН-10 У2 (резерв) | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 07ОСТ 34-588-68 3 секции | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 16ОСТ-34-588-68 10 сек. | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 325х4мх1сек | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 325х4мх3сек | 1 |  |  |
|  | Газорегуляторный пункт | 1 |  |  |
|  | Дымосос ДН-12,5 № 1 | 1 |  |  |
|  | Дымосос ДН-12,5 № 2 | 1 |  |  |
|  | Дымосос ДН-12,5 № 3 | 1 |  |  |
|  | Емкость (бак деаэраторный) 16 куб. м. | 1 |  |  |
|  | Здание котельной | 1 |  |  |
|  | Здание ЦТП-2/239 кот.41 | 1 |  |  |
|  | КИПиА | 3 |  |  |
|  | Колонка деаэрационная ДСВ-10 | 1 |  |  |
|  | Котел ТВГ-8 водогрейный № 1 | 1 |  |  |
|  | Котел ТВГ-8 водогрейный № 2 | 1 |  |  |
|  | Котел ТВГ-8 водогрейный № 3 | 1 |  |  |
|  | Насос 1,5Х-6Д с эл.двиг. 4 кВт для ввода хим. реаг. | 1 |  |  |
|  | Насос 3КМ6 с эл.двиг. 15 кВт взрыхления фильтра | 1 |  |  |
|  | Насос LP 100-160 № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос Д-500-65 сетевой № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос Д-630/90 с эл. двиг. 200 кВт сетевой № 4 | 1 |  |  |
|  | Насос К-100-65-200 № 3 | 1 |  |  |
|  | Насос К-100-65-200 с эл. двиг. 45 кВт | 1 |  |  |
|  | Насос К-100-80-160 с эл. двиг. 15 кВт исх. воды № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос К-20/30 с эл. двиг. 4,5 кВт | 1 |  |  |
|  | Насос К-20/30 с эл. двиг.4,5кВт перекачки №1 | 1 |  |  |
|  | Насос К-20/30 с эл. двиг. 4,5 кВт циркуляц. № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос К-20/30 с эл. двиг. 4,5 кВт циркуляц. № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос К-45-55А с эл. двиг. 11 кВт исх. воды № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос К-45/30 с эл. двиг. 7,5 кВт | 1 |  |  |
|  | Насос К-45/55А с эл. двиг. 10 кВт № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос К-45/55А с эл. двиг. 10 кВт № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос К-45/55А с эл. двиг. 22 кВт (ф.К-90/35 с эл. двиг. 17 кВт) | 1 |  |  |
|  | Насос К-65-50-160 с эл. двиг. 5,5 кВт корректир. № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос К-65-50-160 с эл. двиг. 5,5 кВт корректир. № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос К-80-50-200 с эл. двиг. 15 кВт г/в | 1 |  |  |
|  | Насос К-80-50-200 с эл. двиг. 15 кВт/3000 | 1 |  |  |
|  | Насос К-90/55 с эл. двиг. 17 кВт коррек. | 1 |  |  |
|  | Насос КМ-100-65-200 с эл. двиг. 30 кВт №2 | 1 |  |  |
|  | Насос КМ-100-80-160 с эл. двиг. 15 кВт (резерв) | 1 |  |  |
|  | Насос КМ-100-80-160 с эл. двиг. 45 кВт г/в № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос КМ-100-80-160 с эл. двиг. 45 кВт г/в № 3 | 1 |  |  |
|  | Насос КМ-80-50-200 подпитка № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос КМ-80-50-200 с эл. двиг. 15 кВт подпитка | 1 |  |  |
|  | Насос КС-12-50 с эл. двиг. 5,5 кВт подпиточный № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос НКУ-90 с эл. двиг. 30 кВт рециркуляционный | 1 |  |  |
|  | Насос НКУ-90М без эл. двиг. | 1 |  |  |
|  | Насос УГО (установка гидравл. опрессовки) без эл. двиг. | 1 |  |  |
|  | Ограждение кот.12 | 1 |  |  |
|  | Ограждение кот.5 | 1 |  |  |
|  | Труба дымовая кирпичная с молн. и боровом Ф1500 Н=30 м | 1 |  |  |
|  | Подогреватель в/в 325х4мх3сек | 1 |  |  |
|  | Подогреватель в/в 325х4мх3сек | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частотный ATV31HU75N4 15КВт | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частотный ATV61 45,0 кВт | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частотный ESQ-1000 30 кВт | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частоты АТ-01-55 | 1 |  |  |
|  | Производственное здание со встроенным ЦТП 1/239 (1/41) | 1 |  |  |
|  | Пункт диспетчеризации | 1 |  |  |
|  | Сигнализатор Сигнал-02КМ | 1 |  |  |
|  | Солерастворитель | 1 |  |  |
|  | Счетчик газовый РГ-1000 | 1 |  |  |
|  | Счетчик газовый РГ-1000 | 1 |  |  |
|  | Счетчик газовый РГ-1000 | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. NT15OS CD-10 129 пластин | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. НН№21 Тс-16/2 107 пластин № 2 | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. НН№41-ТС 16/3 167 пластин | 1 |  |  |
|  | Трубопроводы | 3 |  |  |
|  | Узел учета газа СГ-16МТ-1600 | 1 |  |  |
|  | Узел учета тепла | 1 |  |  |
|  | Узел учета тепловой энергии | 1 |  |  |
|  | Установка АВР (автомат. ввода резерва) АВ2М-СВ (2-по 1000А; 1-800А) | 1 |  |  |
|  | Фильтр н/катион. № 1 | 1 |  |  |
|  | Фильтр н/катион. № 2 | 1 |  |  |
|  | Фильтр н/катион. № 3 | 1 |  |  |
|  | Частотный преобразователь 11 кВт | 1 |  |  |
|  | Частотный преобразователь ESQ- 500-4T1100G/1320P 110/132 кВТ | 1 |  |  |
|  | Шкаф силовой | 1 |  |  |
|  | Эжектор ЭВ-30 | 1 |  |  |
|  | Электродвигатель 110 кВт | 1 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 12,65 |  |  |
|  | Котельная № 42 Великий Новгород, ул. Павла Левитта, д. 22, корп.1 |  |  |  |
|  | Автоматизированное котельное оборудование в рамках технического перевооружения котельной № 42 | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 108-4-4 сек. | 1 |  |  |
|  | Здание котельной | 1 |  |  |
|  | Насос 2К6 с эл. двиг. 4,5 кВт подпитка № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос 2К6 с эл. двиг. 4,5 кВт подпитка № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос 6К8 с эл. двиг. 30 кВт сетевой № 2 (резерв) | 1 |  |  |
|  | Насос 8К12 с эл. двиг. 30 кВт сетевой № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос 8К12 с эл. двиг. 40 кВт сетевой № 2 | 1 |  |  |
|  | Труба дымовая металлическая Ф800 Н=33,7 м | 1 |  |  |
|  | Трубопроводы | 1 |  |  |
|  | Узел учета подпитки ГВС | 1 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 1,52 |  |  |
|  | Котельная № 43А Великий Новгород, Парковая ул., д. 5,корп. 1 |  |  |  |
|  | Автоматика Кристалл | 2 |  |  |
|  | Бак Ф1000 мм | 1 |  |  |
|  | Бак хим.реагентов 0,17 куб. м. | 1 |  |  |
|  | Вводное устройство | 1 |  |  |
|  | Вентилятор ВД-9 № 3 | 1 |  |  |
|  | Вентилятор ВД-9 № 4 | 1 |  |  |
|  | Вентилятор ВДН-8 № 1 | 1 |  |  |
|  | Вентилятор ВДН-8 № 2 | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель (охл. Конденсата) 1 сек. 12 ОСТ-34 | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 04ОСТ 34-532-68 32 кв. м. | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 09ОСТ 3 секции | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель ПП-1-32-7 32 м № 1 | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель ПП-32-7-11 32 м | 1 |  |  |
|  | Встроенное помещение S=53,2 кв. м. | 1 |  |  |
|  | Газоанализатор "Хоббит-Т-СО-СН4" | 1 |  |  |
|  | Газорегуляторный пункт | 1 |  |  |
|  | ГРУ | 1 |  |  |
|  | Деаэрационная установка (деаэр. бак+конденсатный бак) | 1 |  |  |
|  | Дымосос ДН-11,2 № 3 | 1 |  |  |
|  | Дымосос ДН-11,2 с дв. 22 кВт № 4 | 1 |  |  |
|  | Дымосос ДН-9 № 1 | 1 |  |  |
|  | Дымосос ДН-9 № 2 | 1 |  |  |
|  | Здание котельной | 1 |  |  |
|  | Котел ДКВР-4-13 паровой № 1 | 1 |  |  |
|  | Котел ДКВР-4-13 паровой № 2 | 1 |  |  |
|  | Котел КВГ-7,56 водогрейн. № 3 | 1 |  |  |
|  | Котел КВГ-7,56 водогрейн. № 4 | 1 |  |  |
|  | Насос 2К-20/30 подпитка № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос Grundfos NB 50-160/150 с эл. двиг. 7,5 кВт | 1 |  |  |
|  | Насос Д-315/71 с эл. двиг. 110 кВт/3000 сетевой № 3 | 1 |  |  |
|  | Насос Д-320/50 сетевой № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос Д-320/50 сетевой № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос К-20/30 (резерв) | 1 |  |  |
|  | Насос К-20/30 с эл.двиг. 4 кВт подпиточный | 1 |  |  |
|  | Насос К-45/30 с эл.двиг. 11 кВт | 1 |  |  |
|  | Насос К-45/55 с эл. двиг. 15кВт г/в № 3 | 1 |  |  |
|  | Насос К-80-50-200 с эл. двиг. 15 кВт г/в | 1 |  |  |
|  | Насос К-80-65-160 корректирующий № 1 резерв | 1 |  |  |
|  | Насос К-80-65-160 корректирующий № 2 резерв | 1 |  |  |
|  | Насос КМ-80-50/200 с эл. двиг. 15 кВт/3000 об/мин питательный | 1 |  |  |
|  | Насос КМ-80-50/200 с эл. двиг. 30 кВт (факт 15 кВт) | 1 |  |  |
|  | Насос конденс.К-8/18 с эл. 1.5 квт/2900 об. | 1 |  |  |
|  | Насос НКУ-90 рециркуляционный № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос НКУ-90 рециркуляционный № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос ЦВК-4/112 с эл.двиг. 22 кВт/2900 ввода хим.реагента | 1 |  |  |
|  | Насос ЦНСГ-13-140 с эл.двиг. 15 кВт питательный № 3 | 1 |  |  |
|  | Панель ЩО-70 | 7 |  |  |
|  | Паропровод | 0,3035 |  |  |
|  | Подогреватель Ф426 мм L=3 м (отопление) | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частотный ATV31HU75N4 15 кВт со щитом | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частотный ATV31HU75N4 7,5 кВт со щитом | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частотный ESQ-1000 7,5 кВт | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частотный EU CFW080300 T3848 15кВт | 1 |  |  |
|  | Пункт диспетчеризации | 1 |  |  |
|  | Солерастворитель | 1 |  |  |
|  | Счетчик газа TZC G400 ДУ100 | 1 |  |  |
|  | Счетчик газовый РГ-1000 | 1 |  |  |
|  | Счетчик газовый РГ-1000 | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. GXD-042-L-5-P-97 97 пластин. | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. НН№41 ТС-16с 2 циркул. насоса К-100-80-160 | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. НН№43-ТС16 53 пластины | 1 |  |  |
|  | Труба дымовая кирпичная Ф1200 Н=30 м | 1 |  |  |
|  | Трубопроводы кот.43 а | 3 |  |  |
|  | Узел учета г/в | 1 |  |  |
|  | Узел учета тепла | 1 |  |  |
|  | Установка регулир. темпер. (насос+клапан+щит упр. с ЧП 15 кВт) | 1 |  |  |
|  | Фильтр RFM 3040T с наполнителем № 1 | 1 |  |  |
|  | Фильтр RFM 3040T с наполнителем № 2 | 1 |  |  |
|  | Фильтр н/катион. Ф1000 № 1 | 1 |  |  |
|  | Фильтр н/катион. Ф1000 № 2 | 1 |  |  |
|  | Фильтр н/катион. Ф1000 № 3 | 1 |  |  |
|  | Фильтр н/катион. Ф1000 № 4 | 1 |  |  |
|  | Частотный преобразователь ESQ- 600-4T0110G/0150P 11/15 кВТ 380-460В | 1 |  |  |
|  | Частотный преобразователь ESQ- 600-4T0110G/015ОP 11/15 кВТ 380-460В | 1 |  |  |
|  | Щит автоматики ЩДЕ | 1 |  |  |
|  | Щит автоматики ЩДЕ | 1 |  |  |
|  | Щит ЩО-70 | 1 |  |  |
|  | Экономайзер БВЭС-2-2 № 1 | 1 |  |  |
|  | Экономайзер ЭБ-1-330 № 2 | 1 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 9,71 |  |  |
|  | Котельная № 44 Великий Новгород, ул. Державина, д. 1,корп. 2 |  |  |  |
|  | Автоматика АМКО-К-2 | 1 |  |  |
|  | Автоматика ПМА-КС-50 | 1 |  |  |
|  | Автоматика ПМА-КС-50 | 1 |  |  |
|  | Бак орошающей воды 2 куб. м. (резерв) | 1 |  |  |
|  | Бак-газоотделитель 4 куб. м. | 1 |  |  |
|  | Бак-деаэратор | 1 |  |  |
|  | Вентилятор ВДН-9 № 1 | 1 |  |  |
|  | Вентилятор ВДН-9 № 2 | 1 |  |  |
|  | Вентилятор ВДН-9 № 3 | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 05ост 34-588 /89-2-3сек./ | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 108х2х3сек. | 1 |  |  |
|  | Газоанализатор "Хоббит-Т-СО-СН4" | 1 |  |  |
|  | Газорегуляторный пункт | 1 |  |  |
|  | ГРУ | 1 |  |  |
|  | Грязевик | 1 |  |  |
|  | Дымосос ДН-11,2 № 2 | 1 |  |  |
|  | Дымосос ДН-11,2 с эл. двиг. 22 кВт № 1 | 1 |  |  |
|  | Дымосос ДН-11,2х1000 № 3 | 1 |  |  |
|  | Здание котельной | 1 |  |  |
|  | Здание котельной (ЦТП) | 1 |  |  |
|  | Здание ЦТП-1 | 1 |  |  |
|  | Колонка деаэрационная ДСВ-5 | 1 |  |  |
|  | Котел "МИНСК-1 " водогрейный № 5 | 1 |  |  |
|  | Котел "МИНСК-1 " водогрейный № 6 | 1 |  |  |
|  | Котел "МИНСК-1 " КВ-0,512К № 4 | 1 |  |  |
|  | Котел КВГ-7,56 водогрейный № 3 | 1 |  |  |
|  | Котел КВГ-7,56-150 водогрейный № 1 | 1 |  |  |
|  | Котел КВГ-7,56-150 водогрейный № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос 1Д-315/71 с эл. двиг. 110 кВт сетевой № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос 3К-45/30 с эл. двиг. 7,5 кВт (резерв) | 1 |  |  |
|  | Насос 3К6 с эл.двиг. 15 к Вт (факт. К-90/35) г/в | 1 |  |  |
|  | Насос 4К8 с эл.двиг. 13 кВт пожар. повысительный (резерв) | 1 |  |  |
|  | Насос 6К8 с эл.двиг. 30 кВт сетевой № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос 6К8 с эл.двиг. 30 кВт сетевой № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос Grundfos UP 20-30 №150 с эл. двиг. 75 кВт циркуляционный | 1 |  |  |
|  | Насос Д-200х95 с эл. двиг. 75кВт сетевой № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос Д-200х95 с эл. двиг. 75 кВт сетевой № 3 | 1 |  |  |
|  | Насос Д-315/71 без эл. двиг. (эл. в. №43072Г) | 1 |  |  |
|  | Насос К-20/18 подпитка | 1 |  |  |
|  | Насос К-45/30 с эл. двиг. 7,5 кВт подпитка № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос К-45/55а с эл. двиг. 11кВт г/в № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос К-65-50-160/3 (факт. К-45/55а 11кВт) подпитка № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос К-65-50-160/3 (факт. К-45/55а 11кВт) подпитка № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос К-65-50-160/3 перекачки | 1 |  |  |
|  | Насос К-65-50-160/3 перекачки (резерв) | 1 |  |  |
|  | Насос К-80-50-200 "СУХЛИ" г/в № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос К-90/20 с эл. двиг. 7 кВт г/в № 4 | 1 |  |  |
|  | Насос К-90/20 циркуляционный № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос К-90/35 с эл. двиг. 13 кВт г/в № 5 | 1 |  |  |
|  | Насос К-90/35 с эл.двиг. 22 кВт г/в № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос НКУ-90 с эл. двиг. 22кВт рециркуляционный | 1 |  |  |
|  | Преобразователь расхода воды ПРЭМ-3-32 с МК | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частотный 11 кВт | 1 |  |  |
|  | Распределитель термогидравлический | 1 |  |  |
|  | Солерастворитель | 1 |  |  |
|  | Счетчик газа TZC G400 ДУ100 | 1 |  |  |
|  | Счетчик газовый РГ-1000 | 1 |  |  |
|  | Счетчик газовый РГ-1000 | 1 |  |  |
|  | Счетчик газовый РГ-1000 | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. GXD-042-L-5-P-43 43пластины | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. GXD-051-L-5-N-215 215 пластин | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. М15-MFM 244 пластин | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. НН№21-ТС 16/3 161 пластин | 1 |  |  |
|  | Труба дымовая ж/бетон. Ф1500 Н=30 м | 1 |  |  |
|  | Труба дымовая мет. Ф800 Н=28 м | 1 |  |  |
|  | Трубопроводы | 3 |  |  |
|  | Трубопроводы ЦТП | 1 |  |  |
|  | Узел учета подпитки отопления | 1 |  |  |
|  | Установка регулирования температуры (насос+2 клапана+щит управления с ЧП 11 кВт) | 1 |  |  |
|  | Фильтр н/катион. Ф1000 № 1 | 1 |  |  |
|  | Фильтр н/катион. Ф1000 № 2 | 1 |  |  |
|  | Фильтр н/катион. Ф1000 № 3 | 1 |  |  |
|  | Частотная станция (щит+част. Преобразователь 15 кВт) ГС-2 | 1 |  |  |
|  | Частотный преобразователь E2-8300-02H 15 кВт 380 В | 1 |  |  |
|  | Щит вспомогательного оборудования | 1 |  |  |
|  | Щит вспомогательного оборудования | 1 |  |  |
|  | Щит котла | 2 |  |  |
|  | Щит осветительный ЯОУ | 1 |  |  |
|  | Щит сигнализации вспомогательного оборудования | 1 |  |  |
|  | Щит сигнализации котла | 2 |  |  |
|  | Щит управления силовой | 1 |  |  |
|  | Эжектор ЭВ-30 | 1 |  |  |
|  | Эл. двиг. 30/3000 к насосу г/в № 2 (47319) | 1 |  |  |
|  | Электродвигатель 110кВт/3000 А280S2 сетевой (к насосу № 47668) | 1 |  |  |
|  | Электродвигатель А180М6 18,5кВт/1000 (на вент. № 43890) | 1 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 14,09 |  |  |
|  | Котельная № 45 Великий Новгород, Козьмодемьянская ул., д. 3а |  |  |  |
|  | Здание котельной | 1 |  |  |
|  | Ограждение металлическое | 1 |  |  |
|  | Пункт диспетчеризации | 1 |  |  |
|  | Установка автоматическая отопительная | 1 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 1,76 |  |  |
|  | Котельная № 46А Великий Новгород, ул. Свободы, д. 15,корп. 1 |  |  |  |
|  | Автоматика ПМА-КС-50 | 9 |  |  |
|  | Автоматика ПМА-ООС-100 | 1 |  |  |
|  | Бак запаса воды V=4,5 куб. м. | 1 |  |  |
|  | Газорегуляторный пункт | 1 |  |  |
|  | Здание котельной | 1 |  |  |
|  | Котел КСВ-1,86 водогрейный № 7 | 1 |  |  |
|  | Котел Минск-1 водогрейный № 2 | 1 |  |  |
|  | Котел Минск-1 водогрейный № 3 | 1 |  |  |
|  | Котел Минск-1 водогрейный № 4 | 1 |  |  |
|  | Котел Минск-1 водогрейный № 5 | 1 |  |  |
|  | Котел Минск-1 водогрейный № 6 | 1 |  |  |
|  | Котел Минск-1 водогрейный №8 | 1 |  |  |
|  | Котел Минск-1 водогрейный №9 | 1 |  |  |
|  | Насос 2К6 с эл. двиг. 4,5 кВт подпитка № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос 8К12 с эл. двиг. 28 кВт сетевой № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос 8К12 с эл. двиг. 28 кВт сетевой № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос К-20/30 с эл. двиг. 4,5 кВт подпитка № 2 | 1 |  |  |
|  | Ограждение металлическое | 1 |  |  |
|  | Пункт диспетчеризации | 1 |  |  |
|  | Трубопроводы | 1 |  |  |
|  | Узел учета газа СГ-16МТ-400 | 1 |  |  |
|  | Узел учета тепла | 1 |  |  |
|  | Автоматизированное котельное оборудование в рамках технического перевооружения котельной № 46А | 1 |  |  |
|  | Бак запаса воды V=5 куб. м. (1,6х1,5х2,2) | 1 |  |  |
|  | Здание котельной № 46А | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. GCP-051-H-5-N-98 98 пластин | 2 |  |  |
|  | Трубопроводы | 1 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 10,77 |  |  |
|  | Котельная № 47 м Великий Новгород, Кремль, стр. 32 |  |  |  |
|  | Блок-модульная котельная №47М | 1 |  |  |
|  | Вводно-распред. устройство ВРУ-11-10 | 1 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 2,76 |  |  |
|  | Котельная № 48 м Витославицы, стр. 2 |  |  |  |
|  | Бак подпитки 0,8 куб. м. | 1 |  |  |
|  | Газорегуляторный пункт | 1 |  |  |
|  | Здание котельной | 1 |  |  |
|  | Насос К-20/30 с эл. двиг.4.0/3000 | 1 |  |  |
|  | Трубопроводы | 1 |  |  |
|  | Установка автоматическая отопительная | 2 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 0,3 |  |  |
|  | Котельная № 49 Великий Новгород, Большая Московская ул., д. 114 |  |  |  |
|  | Автоматика ПМА-КНФ-1-100 | 2 |  |  |
|  | Автоматика ПМА-КС-100 | 6 |  |  |
|  | Автоматика ПМА-КС-50 | 2 |  |  |
|  | Автоматика ПМА-ООС-100 | 1 |  |  |
|  | Бак подпитки 4 куб. м. | 1 |  |  |
|  | Ввод холодной воды | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель пластинчатый APV | 1 |  |  |
|  | Выпрямитель ВД-20 | 1 |  |  |
|  | Газоанализатор "Хоббит-Т-СО-СН4" | 1 |  |  |
|  | Газорегуляторный пункт | 1 |  |  |
|  | Здание котельной | 1 |  |  |
|  | Комплексон с водосчетчиком ВМГ-100 | 1 |  |  |
|  | Котел водогрейный КСВ-1,86 № 1 | 2 |  |  |
|  | Котел КСВ-1,86 водогрейный № 11 | 1 |  |  |
|  | Котел КСВ-1,86 водогрейный № 2 | 1 |  |  |
|  | Котел КСВ-1,86 водогрейный № 4 | 1 |  |  |
|  | Котел КСВ-1,86 водогрейный № 5 | 1 |  |  |
|  | Котел КСВ-1,86 водогрейный № 6 | 1 |  |  |
|  | Котел КСВ-1,86 водогрейный № 9 | 1 |  |  |
|  | Котел ЛУГА(ЛОТОС) водогрейный № 10 | 1 |  |  |
|  | Котел ТВГ-1,5 (КСВ-1,86) водогрейный | 2 |  |  |
|  | Насос 2К6 (факт.45/30 7,5 кВт) подпитка № 1 (наверху) | 1 |  |  |
|  | Насос 2К6 (факт.45/30 7,5 кВт) подпитка № 2 (наверху) | 1 |  |  |
|  | Насос Д-320-50 с эл. двиг.75 кВт | 1 |  |  |
|  | Насос Д-500/65 с эл. двиг. А250М4 90/1500 сетевой | 1 |  |  |
|  | Насос ЕРА-200/250 сетевой № 3 | 1 |  |  |
|  | Насос К-100-65-250 г/в № 3 | 1 |  |  |
|  | Насос К-100-80-160 с эл. двиг. 16 кВт циркуляционный № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос К-100-80-160 циркуляционный № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос К-80-50-250 (факт. К-100-65-250) № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос К-90х85 г/в № 1 | 1 |  |  |
|  | Пункт диспетчеризации | 1 |  |  |
|  | Система дозирования "Комплексон"-6" 1,5 куб. м. /ч. | 1 |  |  |
|  | Счетчик газа TZC G400 ДУ100 | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластинчатый HH№41ТС-16 | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластинчатый М15-MFM 124 пласт. | 1 |  |  |
|  | Труба дымовая кирпич. Ф2000 Н=30 м | 1 |  |  |
|  | Трубопроводы | 2 |  |  |
|  | Узел учета г/в | 1 |  |  |
|  | Узел учета холодной воды | 1 |  |  |
|  | Частотный преобразователь ESQ 600 30/37 кВт | 1 |  |  |
|  | Электродвигатель 160 кВт | 1 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 9,94 |  |  |
|  | Котельная № 5 Великий Новгород, Большая Конюшенная ул., д. 4 |  |  |  |
|  | Автоматизированное котельное оборудование в рамках технического перевооружения котельной № 5 | 1 |  |  |
|  | Здание котельной | 1 |  |  |
|  | Узел учета газа RVG G65 | 1 |  |  |
|  | Узел учета газа TZ FLUXI G250 | 1 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 6,13 |  |  |
|  | Котельная № 50А Великий Новгород, просп. А. Корсунова, д. 29, корп. 4 |  |  |  |
|  | Автоматизированное котельное оборудование в рамках технического перевооружения котельной № 50А | 1 |  |  |
|  | Бак запаса воды V=5 куб. м. | 1 |  |  |
|  | Здание котельной | 1 |  |  |
|  | Нагреватель пластинчатый SWEP | 1 |  |  |
|  | Насос К-80-50-200 без эл. двиг. | 1 |  |  |
|  | Насос К-90/20 г/в № 1 | 1 |  |  |
|  | Труба дымовая металлическая Ф600 Н=30 м | 1 |  |  |
|  | Трубопроводы | 1 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 10,63 |  |  |
|  | Котельная № 51 Великий Новгород, ул .М. Джалиля-Духовская, д. 24, корп. 1 |  |  |  |
|  | Здание котельной | 1 |  |  |
|  | Установка автоматическая отопительная | 1 |  |  |
|  | Ограждение металлическое | 1 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 4,08 |  |  |
|  | Котельная № 52 Великий Новгород г.,ул.Михайлова,42 |  |  |  |
|  | Блок-модульная котельная | 1 |  |  |
|  | Ограждение металлическое | 1 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 0,25 |  |  |
|  | Котельная № 53 м Великий Новгород, Сырковское шоссе, д. 36, стр. 3 |  |  |  |
|  | Установка автоматическая отопительная | 1 |  |  |
|  | Газопровод | 0,257 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 0,56 |  |  |
|  | Котельная № 54 Великий Новгород, ул. Попова, д. 6,корп. 4 |  |  |  |
|  | Автоматизированное котельное оборудование в рамках технического перевооружения котельной № 54 | 1 |  |  |
|  | Газоанализатор "Хоббит-Т-СО-СН4" | 1 |  |  |
|  | Здание котельной | 1 |  |  |
|  | Ограждение металлическое | 1 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 3,28 |  |  |
|  | Котельная № 55 м Великий Новгород, ул. Рахманинова, д. 8 |  |  |  |
|  | Модульная котельная №55м | 1 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 0,2 |  |  |
|  | Котельная № 57 Великий Новгород, ул. Павла Левитта, д. 10, корп. 3 |  |  |  |
|  | Автоматизированное котельное оборудование в рамках технического перевооружения котельной № 57 | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель ПП-1-53-7 53,9 м | 3 |  |  |
|  | Дымосос ДН-10 № 1 | 1 |  |  |
|  | Дымосос ДН-10 № 2 | 1 |  |  |
|  | Здание котельной | 1 |  |  |
|  | Здание мазутонасос | 1 |  |  |
|  | Насос 4К8А с эл. двиг. 30 кВт г/в № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос 4К8А с эл. двиг. 30 кВт г/в № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос Д-320/50 без эл. двиг. резерв | 1 |  |  |
|  | Насос Д-320/50 с эл. двиг.75 кВт сетевой № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос Д-320/50 с эл. двиг. 75 кВт сетевой № 3 | 1 |  |  |
|  | Насос К-100-65-250А с эл.двиг. 37 кВт г/в № 3 | 1 |  |  |
|  | Насос КМ-100-65 с эл.двиг. 30 кВт летний сетевой | 1 |  |  |
|  | Охладитель конденсата 325х1сек.х4 м | 1 |  |  |
|  | Сигнализатор Сигнал-02КМ | 1 |  |  |
|  | Система дозирования "Комплексон"-6" 1,5 куб. м. /ч. | 1 |  |  |
|  | Счетчик газовый СГ-16-800 | 1 |  |  |
|  | Трубопроводы | 1 |  |  |
|  | Установка АВР (автомат. ввода резерва) ASCO-300 400A | 1 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 13,15 |  |  |
|  | Котельная № 59 м Великий Новгород, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 76, корп. 1 |  |  |  |
|  | Блок-модульная котельная №59м | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. НН№41 ТО16/2 53 пластины | 1 |  |  |
|  | Ограждение металлическое | 1 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 0,33 |  |  |
|  | Котельная № 6 Великий Новгород, Козьмодемьянская ул., д. 12, корп. 1 |  |  |  |
|  | Автоматизированное котельное оборудование в рамках технического перевооружения котельной № 6 | 1 |  |  |
|  | Здание котельной | 1 |  |  |
|  | Узел учета газа RVG G65 | 1 |  |  |
|  | Узел учета газа TZ FLUXI G250 | 1 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 5,31 |  |  |
|  | Котельная № 60 Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 28, корп. 1 |  |  |  |
|  | Автоматика ПМА-КС-50 | 10 |  |  |
|  | Бак подпитки 4 куб. м. | 2 |  |  |
|  | Водоподогреватель 325х4мх3 сек. | 1 |  |  |
|  | Газорегуляторный пункт | 1 |  |  |
|  | Здание котельной | 1 |  |  |
|  | Котел Gullot Ygnis FBG 1080 кВт с газовой горелкой Sigma GS130 | 1 |  |  |
|  | Котел КВГ-1,1-95П № 3 | 1 |  |  |
|  | Котел КСВ-1,86 водогрейный № 5 | 1 |  |  |
|  | Котел КСВ-1,86 водогрейный № 6 | 1 |  |  |
|  | Котел КСВ-1,86 водогрейный № 7 | 1 |  |  |
|  | Котел КСВ-1,86 водогрейный № 8 | 1 |  |  |
|  | Котел Минск-1 водогрейный № 1 | 1 |  |  |
|  | Котел Минск-1 водогрейный № 2 | 1 |  |  |
|  | Котел ТВГ-1,5 (КСВ-1,86) водогрейный | 1 |  |  |
|  | Котел ТВГ-2,9 водогрейный № 9 | 1 |  |  |
|  | Насос 2К6 с эл. двиг. 4,5 кВт подпитка | 1 |  |  |
|  | Насос 8К12 с эл. двиг. 40 кВт сетевой № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос К-100-65-200 г/в № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос К-100-65-200 с эл. двиг.22 кВт г/в № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос К-100-80-160 с эл. двиг. 30 кВт (факт. 15кВт) корректир. | 1 |  |  |
|  | Насос К-20/30 с эл. двиг. 4,5 кВт подпитка № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос К-290/30 с эл. двиг. 37 кВт | 1 |  |  |
|  | Насос К-290/30 сетевой №3 | 1 |  |  |
|  | Насос К-90/35 без эл. двиг. циркуляционный (эл. двиг. № 42492) | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частоты АТ-01-22 | 1 |  |  |
|  | Пункт диспетчеризации | 1 |  |  |
|  | Солерастворитель | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластинчатый НН№ 14 ТС-16 | 1 |  |  |
|  | Труба дымовая кирпичная с молн. и боровом Ф1240 Н=30 м | 1 |  |  |
|  | Трубопроводы | 1 |  |  |
|  | Узел учета г/в | 1 |  |  |
|  | Узел учета газа TZ FLUXI G400 | 1 |  |  |
|  | Узел учета газа СГ16МТ-100-400-С | 1 |  |  |
|  | Узел учета подпитки отопления и ГВС | 1 |  |  |
|  | Узел учета тепла | 1 |  |  |
|  | Фильтр н/катион. Ф720 № 1 | 1 |  |  |
|  | Фильтр н/катион. Ф720 № 2 | 1 |  |  |
|  | Фильтр н/катион. Ф720 № 3 | 1 |  |  |
|  | Электродвигатель 22 кВт/1500 об/м (к насосу 47165) | 1 |  |  |
|  | Электродвигатель 40 кВт | 1 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 9,31 |  |  |
|  | Котельная № 61 Великий Новгород, просп. Мира, д. 19, корп. 3 |  |  |  |
|  | Автоматизированное котельное оборудование в рамках технического перевооружения котельной № 61 | 1 |  |  |
|  | Бак запаса воды | 1 |  |  |
|  | Здание котельной | 1 |  |  |
|  | Трубопроводы | 1 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 7,98 |  |  |
|  | Котельная № 62 Великий Новгород, Псковская ул., д. 24, корп. 1 |  |  |  |
|  | Бак запаса воды | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 12ОСТ 219х4мх1сек. | 7 |  |  |
|  | ВРУ 1-18-80 (шкаф ВРУ+шкаф распределительный) | 1 |  |  |
|  | Газоанализатор "Хоббит-Т-СО-СН4" | 1 |  |  |
|  | Газорегуляторный пункт | 1 |  |  |
|  | Здание котельной | 1 |  |  |
|  | Здание ЦТП 1/62 | 1 |  |  |
|  | Комплекс водоподготовки (4 фильтра) | 1 |  |  |
|  | Котел КВ-4 № 7 | 1 |  |  |
|  | Котел КВ-ГМ 4,65-110 в легкой обмуровке | 1 |  |  |
|  | Котел КВ-ГМ-3,48-95 Н "Смоленск-3" | 1 |  |  |
|  | Котел КваГ-2,9 Г-95 Н № 2 | 1 |  |  |
|  | Котел КВС-4,0 водогрейный Гидроник № 5 | 1 |  |  |
|  | Котел КВС-4,0 водогрейный Гидроник № 6 | 1 |  |  |
|  | Металлическая площадка с лестницами для обслуживания и осмотра технологического оборудования | 1 |  |  |
|  | Насос 2К6 с эл. двиг. 7,5 кВт подпитка | 1 |  |  |
|  | Насос 8К12 сетевой № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос 8К12 с эл. двиг. 40 кВт сетевой № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос 8К12 с эл. двиг. 40кВт сетевой № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос 8К12 с эл. двиг. 40кВт сетевой № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос Grundfos CM5-6A-R-A подпиточный № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос Grundfos CM5-6A-R-A подпиточный № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос К 150-125-250-С | 1 |  |  |
|  | Насос К-150-125-250 с эл. двиг. 18,5 кВт/1500 циркуляционный № 4 | 1 |  |  |
|  | Насос К-150-125-250 с эл. двиг. 18,5 кВт/1500 циркуляционный № 5 | 1 |  |  |
|  | НАСОС К-20/30 | 2 |  |  |
|  | Насос К-290/30 с эл. двиг. 37/1500 сетевой № 3 | 1 |  |  |
|  | Насос К-290/30 сетевой № 3 | 1 |  |  |
|  | Насос К-45/30 с эл. двиг. 7,5 кВт подпиточный № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос К-45/30 с эл. двиг. 7,5 кВт циркуляц. № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос К-45/30 с эл. двиг. 7,5кВт циркуляц. № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос К-80-50-200 с эл. двиг.15кВт г/в № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос К-80-50-200 с эл. двиг.15 кВт г/в № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос ТР-40-360/2 ДУ40 подпиточный | 1 |  |  |
|  | Насос ТР-40-360/2 циркуляционный | 1 |  |  |
|  | Насос ТР-50-360/2 с эл. двиг. | 1 |  |  |
|  | Распределитель термогидравлический | 1 |  |  |
|  | Система автоматизации | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. НН №21-ТС 16/3 119 пл. № 2 | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. НН№42ТС-16/3 124 пластины № 3 | 1 |  |  |
|  | Труба дымовая кирпичная с грозозащитой и боровом Ф1840 Н=30,4 м | 1 |  |  |
|  | Труба дымовая кирпичная Ф1250 Н=22 м | 1 |  |  |
|  | Трубопроводы кот.62 | 3 |  |  |
|  | Трубопроводы ЦТП 1/62 | 2 |  |  |
|  | Узел учета г/в | 1 |  |  |
|  | Узел учета газа TZ FLUXI G650 | 1 |  |  |
|  | Узел учета тепла | 1 |  |  |
|  | Частотный преобразователь 7,5 кВт | 1 |  |  |
|  | Щит УИЗ на насосы НГВ № 1, № 2 с ЧР | 1 |  |  |
|  | Щит УИЗ на насосы НЦ № 1, № 2 с ЧР | 2 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 10,23 |  |  |
|  | Котельная № 63 Великий Новгород, ул. Менделеева, д. 5 |  |  |  |
|  | Бак деаэраторный 15 куб. м. с охладителем выпара ОВ-02 | 1 |  |  |
|  | Бак промыв. воды 4 куб. м. | 1 |  |  |
|  | Вводное устройство | 1 |  |  |
|  | Вентилятор В-6 № 1 | 1 |  |  |
|  | Вентилятор В-6 воздушный (резерв) | 1 |  |  |
|  | Вентилятор В-6 воздушный № 2 | 1 |  |  |
|  | Вентилятор В-6 воздушный № 4 | 1 |  |  |
|  | Вентилятор ВД-10 № 5 | 1 |  |  |
|  | Вентилятор ВДН-10 № 2 | 1 |  |  |
|  | Вентилятор ВДН-10 № 3 | 1 |  |  |
|  | Вентилятор ВДН-11,2 с эл. двиг. 55 кВт котел № 6 | 1 |  |  |
|  | Вентилятор Д-10 с эл. двиг. 11 кВт № 3 | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 05ОСТ 53,9 м /сет.уст. Котел № 6/ | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 05ОСТ 53,9 м/сет.уст. Котел № 6/ | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 05ОСТ-34-577-68 53,9 м /котел № 1/ | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 05ОСТ-34-577-68 53,9 м /котел № 2/ | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 05ОСТ-34-577-68 53,9 м к котлу № 4 | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 12ОСТ 1сек. (охл. конденсата) к котлу№ 5 | 2 |  |  |
|  | Водоподогреватель 12ОСТ 1сек. (охл. конденсата) к котлу№ 6 | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 12ост-34-588-68 10 сек. | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 133х6х2 | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 159х2мх2сек. собств. нужды | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 16ОСТ 2сек. (охл. конденсата) к котлу№ 6 | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 273х4мх6сек | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель МВН-01 6,3 кв. м. исх. воды (внизу) | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель МВН-1437-06 62,3 кв. м.к котлу № 3 | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель МВН-1437-06 62,3 кв. м. к котлу № 5 | 1 |  |  |
|  | Газоанализатор "Хоббит-Т-СО-СН4" | 1 |  |  |
|  | Газорегуляторный пункт | 1 |  |  |
|  | Дымосос ВД-8 (резерв) | 2 |  |  |
|  | Дымосос Д-12 № 3 | 1 |  |  |
|  | Дымосос Д-12 № 4 | 1 |  |  |
|  | Дымосос Д-12,5 75 кВт (котел № 6) | 1 |  |  |
|  | Дымосос ДН-11,2 | 1 |  |  |
|  | Дымосос ДН-11,2х1000 № 2 | 2 |  |  |
|  | Здание бойлерной ЦТП-1/63 | 1 |  |  |
|  | Здание котельной | 1 |  |  |
|  | Здание маз.хоз.кот. | 1 |  |  |
|  | Здание ЦТП-2/63 | 1 |  |  |
|  | Здание ЦТП-3/63 | 1 |  |  |
|  | Здание ЦТП-4/63 | 1 |  |  |
|  | Колонка деаэрационная ДА-50 | 1 |  |  |
|  | Котел ДЕ-25 паровой № 6 | 1 |  |  |
|  | Котел ДКВР-10-13 паровой в комплекте с экономайзером ВТИ № 4 | 1 |  |  |
|  | Котел ДКВР-10/13 паровой № 1 | 1 |  |  |
|  | Котел ДКВР-10/13 паровой № 5 | 1 |  |  |
|  | Котел ДКВР-10/13 паровой в комплекте с экономайзером ВТИ 283,2 № 2 | 1 |  |  |
|  | Котел ДКВР-10/13 паровой в комплекте с экономайзером ВТИ 283,2 № 3 | 1 |  |  |
|  | КТАН-0,8 УГ 9 (к котлу № 6) | 1 |  |  |
|  | Насос 1,5х5Д раствора соли | 1 |  |  |
|  | Насос 1Д 315-71 сетевой | 1 |  |  |
|  | Насос 4МС-10Г 60х60 с эл.двиг. 30 кВт питательный № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос COR-1MHIE 203-GE G3.3 куб. м./ч с эл. двиг. 0,55 кВт | 1 |  |  |
|  | Насос Grundfos TP 32-460-2-A-FA-BAQE с эл. двиг. 4 кВт | 1 |  |  |
|  | Насос TP 32-460-2-A-FA-BAQE с эл. двиг. 4 кВт г/в | 1 |  |  |
|  | Насос АН-2/16 питательный № 5 | 1 |  |  |
|  | Насос Д-315/50 с эл. двиг. 90 кВт/3000 сетевой | 1 |  |  |
|  | Насос Д-315/70 с эл. двиг. 110 кВт/3000 сетевой | 1 |  |  |
|  | Насос Д-315/71 с эл. двиг. 90 кВт сетевой № 3 | 1 |  |  |
|  | Насос Д-320-70 с эл.двиг. 90 кВт сетевой № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос К-20/30 НГВ N2 ЦТП-2/63 р. 4 | 1 |  |  |
|  | Насос К-20/30 с эл. двиг. 4,5 кВт НГВ № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос К-20/30 с эл. двиг. 4 кВт исх. воды № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос К-20/30 с эл. двиг. 4 кВт исх.воды № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос К-20/30 циркуляционный № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос К-45/55 с эл. двиг. 13 кВт взрыхл. фильтров | 1 |  |  |
|  | Насос К-65-50-160 с эл. двиг. 5,5 кВт № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос К-65-50-160 с эл.двиг. 5,5 кВт № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос К-80-65-160 с эл. двиг. 7,5 кВт г/в | 1 |  |  |
|  | Насос К-80-65-160 с эл.двиг. 7,5 кВт г/в | 1 |  |  |
|  | Насос К-80-65-160 с эл.двиг. 7,5 кВт г/в | 1 |  |  |
|  | Насос КМ-45/55 № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос КМ-45/55 № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос КМ-45/55 подпитка № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос КМ-80-50-200 подпитка № 3 | 1 |  |  |
|  | Насос КМ-80-50-200 с эл. двиг. 15 кВт г/в № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос КМ-80-50-200 с эл. двиг. 15 кВт г/в № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос ПДВ-16/20В питательный 04 | 1 |  |  |
|  | Насос ПНВ-25/20 питательный № 4 | 1 |  |  |
|  | Насос ЦВ-5/105 с эл.двиг. 22 кВт водохим. | 1 |  |  |
|  | Насос ЦН-400/105 сетевой № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос ЦН-400/105 сетевой № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос ЦНСГ-13-105 с эл. двиг. 11 кВт/3000об/мин питательный | 1 |  |  |
|  | Насос ЦНСГ-38/176 с эл. двиг. 30 кВт питательный 01 | 1 |  |  |
|  | Насос ЦНСГ-38/176 с эл.двиг. 30 кВт питательный | 1 |  |  |
|  | Насос ЦНСГ-38/176 с эл.двиг. 30 кВт питательный № 2 | 1 |  |  |
|  | Насосный агрегат ЦН 400-105-С без двигателя | 1 |  |  |
|  | Охладитель конденсата 325х1сек.х4м | 1 |  |  |
|  | Панель ЩО-70-СХ-6 | 1 |  |  |
|  | Подогреватель ПП1-53-7-IV | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частотный ESQ-1000 7,5 кВт | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частоты Е-7001 | 1 |  |  |
|  | Сепаратор непрерывной продувки 0,15 куб. м. | 1 |  |  |
|  | Система дозировангия "Комплексон"-6" 5 куб. м. /ч | 1 |  |  |
|  | Солерастворитель | 1 |  |  |
|  | Солерастворитель 720 мм | 1 |  |  |
|  | Стиральная машина Вятка | 1 |  |  |
|  | Счетчик газовый TZ G1000 | 1 |  |  |
|  | Счетчик газовый РГ-1000 | 1 |  |  |
|  | Счетчик газовый СГ-16-1600 | 6 |  |  |
|  | Счетчик холодной воды ВСХНКд-50/20 | 1 |  |  |
|  | Таль электрическая г/п 3тн | 1 |  |  |
|  | Теплообменник Alfa Laval TS MFG | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. М10-MFG 38 пластин | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. М15-МFм 82 пластины | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. НН№21ТС-16/3 115 пластин № 2 | 1 |  |  |
|  | Труба дымовая кирпичная Ф2100 Н=31 м | 1 |  |  |
|  | Трубопроводы | 3 |  |  |
|  | Укладчик гидравлический | 1 |  |  |
|  | Фильтр н/катион. 1000 мм № 2 | 1 |  |  |
|  | Фильтр н/катион. № 1 | 1 |  |  |
|  | Фильтр н/катион. № 2 | 1 |  |  |
|  | Фильтр н/катион. № 3 | 1 |  |  |
|  | Фильтр н/катион. № 4 | 1 |  |  |
|  | Фильтр н/катион. № 5 | 1 |  |  |
|  | Фильтр н/катион. № 6 | 1 |  |  |
|  | Частотный преобразователь Danfoss VIT 4 кВт (со щитом) | 1 |  |  |
|  | Частотный преобразователь ESQ- 600-4T0110G/015ОP 11/15 кВт 380-460В | 1 |  |  |
|  | Частотный преобразователь ESQ-600-4TO110G/0150P | 1 |  |  |
|  | Щит автоматики ЩК-2/1 | 1 |  |  |
|  | Щит Кристалл | 1 |  |  |
|  | Щит освещения | 1 |  |  |
|  | Щит силовой распределительный | 1 |  |  |
|  | Щит тех. контроля и управления котлом 2700х600х2250 | 1 |  |  |
|  | Щит ЩК-2 | 2 |  |  |
|  | Щит ЩО-59х3 | 1 |  |  |
|  | Экономайзер ЭП-1-708 к котлу ДЕ-25 | 1 |  |  |
|  | Эл. силовое электрооборудование | 1 |  |  |
|  | Электродвигатель 200 кВт к насосу НЦ 400-105-С | 1 |  |  |
|  | Электродвигатель 4АМН-315-200 кВт (на насосе ЦН-400 № 5) | 1 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 22,8 |  |  |
|  | Котельная № 64 Великий Новгород, ул. Германа, д. 23а |  |  |  |
|  | Автоматика Кристалл | 1 |  |  |
|  | Автоматика ПМА-ООС-100 | 1 |  |  |
|  | Бак деаэратор | 1 |  |  |
|  | Бак емкостной раствора реагентов 0,5 куб. м. | 1 |  |  |
|  | Бак запаса воды | 1 |  |  |
|  | Вводно-распред. устройство ВРУ-1-11-10 № 1 | 1 |  |  |
|  | Вводно-распред. устройство ВРУ-1-50-02 с кабельной линией № 2 | 1 |  |  |
|  | Вентилятор ВД-10 № 1 | 1 |  |  |
|  | Вентилятор ВД-10 № 2 | 1 |  |  |
|  | Вентилятор ВДН-10 № 3 | 1 |  |  |
|  | Вентилятор ВДН-10 № 4 | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 05ОСТ 53,9 м № 2 | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 05ОСТ 53,9 м № 4 | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 05ОСТ-34-577-68 (сет. уст.) | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 05ОСТ-34-577-68 53,9 кв. м. | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 08-114х4мх1сек. | 2 |  |  |
|  | Водоподогреватель 219-4-5сек. | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 219-4-6сек. | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 273х4мх4сек. | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 89х2мх1сек. | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 89х2мх1сек. | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 89х2мх1сек. | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель г/в ПП-11-24-7-2 | 1 |  |  |
|  | Выпрямитель ВД-20 | 1 |  |  |
|  | Газоанализатор "Хоббит-Т-СО-СН4" | 1 |  |  |
|  | Газорегуляторный пункт | 1 |  |  |
|  | Дымосос ВДН-12,5 №2 | 1 |  |  |
|  | Дымосос ДН-10 № 2 | 1 |  |  |
|  | Дымосос ДН-11,2 с эл. двиг. 22 кВт ПК№ 1 | 1 |  |  |
|  | Дымосос ДН-11,2 с эл. двиг. 22 кВт ПК№ 3 | 1 |  |  |
|  | Дымосос ДН12,5 45 кВт 1430 об. ВК-02 | 1 |  |  |
|  | Дымосос ДН12,5 45 кВт 1450 об. ВК-03 | 1 |  |  |
|  | Емкостной п/в подогреватель 800х3 м (станция перекачки конденсата) | 1 |  |  |
|  | Здание (ЦТП) | 1 |  |  |
|  | Здание котельной | 1 |  |  |
|  | Здание ЦТП-1/64 | 1 |  |  |
|  | Здание ЦТП-2/64 | 1 |  |  |
|  | Колонка деаэрационная ДСА-25 | 1 |  |  |
|  | Котел ДЕ-10/14 № 3 | 1 |  |  |
|  | Котел ДЕ-10/14 паровой № 1 | 1 |  |  |
|  | Котел ДКВР-10/13 паровой №4 | 1 |  |  |
|  | Котел ДКВР-6,5/13 № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос 3К9 с эл.двиг. 7,5 кВт № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос 8К12 с эл. двиг. 30 кВт сетевой № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос 8К12 с эл. двиг. 30кВт сетевой № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос Д-500/63 сетевой № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос Д-500/63 сетевой № 3 | 1 |  |  |
|  | Насос К-290/30 сетевой № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос К-290/30 сетевой № 4 | 1 |  |  |
|  | Насос К-45/30 без эл. двиг. взрых. фильтров (резерв) | 1 |  |  |
|  | Насос К-45/30 с эл. двиг. 5,5 кВт № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос К-45/30 с эл. двиг. 5,5 кВт № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос К-45/30 с эл. двиг. 7,5 кВт № 1 г/в | 1 |  |  |
|  | Насос К-45/30 с эл. двиг.7,5 кВт подпитка № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос К-45/30 с эл. двиг. 7,5 кВт подпитка № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос ЦНСГ-38/176 без эл. двиг. | 1 |  |  |
|  | Насос ЦНСГ-38/176 питательный | 2 |  |  |
|  | Насос ЦНСГ-38/176 питательный № 1 | 1 |  |  |
|  | Охладитель выпара Ф273 L=1 м | 1 |  |  |
|  | Панель ЩО-70 | 2 |  |  |
|  | Панель ЩО-70 СХ-7 | 2 |  |  |
|  | Панель ЩО-70-5 | 1 |  |  |
|  | Подогреватель 05ОСТ-34-577-68 № 4 | 1 |  |  |
|  | Подогреватель п/водяной 114х4мх2сек. | 1 |  |  |
|  | Подогреватель ПП1-53-7-IV | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частотный ATV21 7,5 кВт | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частоты VLT 6000 HVAC | 1 |  |  |
|  | Распределитель термогидравлический | 1 |  |  |
|  | Система дозирования "Комплексон"-6" 1,5 куб. м./ч | 1 |  |  |
|  | Солерастворитель | 1 |  |  |
|  | Солерастворитель Ф800мм | 1 |  |  |
|  | Счетчик газовый РГ-1000 | 3 |  |  |
|  | Теплообменник пластинчатый NT15OSH/CD-16/86 | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластинчатый НН № 14-То 16/2 65 пл. | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластинчатый НН №42-ТС-16/3 108 пл. № 2 | 1 |  |  |
|  | Труба дымовая кирпичная Ф1500 Н=30 м | 1 |  |  |
|  | Трубопроводы | 1 |  |  |
|  | Трубопроводы кот. 64 | 2 |  |  |
|  | Узел учета газа TZ FLUXI G1000 | 1 |  |  |
|  | Фильтр н/катион. Ф1400 № 1 | 1 |  |  |
|  | Фильтр н/катион. Ф1400 № 2 | 1 |  |  |
|  | Фильтр н/катион. Ф1400 № 3 | 1 |  |  |
|  | Частотный преобразователь 7,5 кВт | 1 |  |  |
|  | Шкаф ВРУ-1-13 | 1 |  |  |
|  | Щит ЩК-2 | 1 |  |  |
|  | Экономайзер ЭБ-1-330 № 1 | 1 |  |  |
|  | Экономайзер ЭБ-1-330 № 2 | 1 |  |  |
|  | Экономайзер ЭБ-1-330 № 3 | 1 |  |  |
|  | Экономайзер ЭБ-1-330 № 4 | 1 |  |  |
|  | Электродвигатель 30 кВт (к насосу № 47694) | 1 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 12,22 |  |  |
|  | Котельная № 65 Великий Новгород, Октябрьская ул., д. 4,корп. 3 |  |  |  |
|  | Автоматика ПМА-КС-50 | 7 |  |  |
|  | Автоматика ПМА-ОГС-50 | 1 |  |  |
|  | Автоматика ПМА-ООС-100 | 1 |  |  |
|  | Бак подпитки 3 куб. м. | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 10 219х4мх2сек. № 2 | 2 |  |  |
|  | Газорегуляторный пункт | 1 |  |  |
|  | Здание котельной | 1 |  |  |
|  | Котел водогрейный "Минск-1" № 7 | 1 |  |  |
|  | Котел водогрейный "Минск-1" № 8 | 1 |  |  |
|  | Котел КВа-1,6 | 1 |  |  |
|  | Котел КСВ-1,86 № 5 | 1 |  |  |
|  | Котел КСВ-1,86 водогрейный № 1 | 1 |  |  |
|  | Котел КСВ-1,86 водогрейный № 2 | 1 |  |  |
|  | Котел КСВ-1,86 водогрейный № 3 | 1 |  |  |
|  | Котел КСВ-1,86 водогрейный № 4 | 1 |  |  |
|  | Насос 3К6 с эл. двиг. 11 кВт г/в № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос 3К6 с эл. двиг.11 кВт г/в № 2 (резерв) | 1 |  |  |
|  | Насос 3К6 с эл. двиг. 18,5 кВт г/в | 1 |  |  |
|  | Насос Д-320-70-75 (без эл. двиг.) | 1 |  |  |
|  | Насос Д-320/50 с эл. двиг. 75 кВт (факт110 кВт) | 1 |  |  |
|  | Насос Д-320х70х75 с эл. двиг. 90 кВт сетевой № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос К 65-50-160 цирк. | 1 |  |  |
|  | Насос К-20/30 с эл. двиг. 4 кВт циркуляционный | 1 |  |  |
|  | Ограждение металлическое | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частоты АТ-01-15 | 1 |  |  |
|  | Солерастворитель | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. М10-BFM 91 пл. № 3 | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. М10-BFM 91 пл. № 4 | 1 |  |  |
|  | Труба дымовая кирпичная с молн. и боровом Ф1500 Н=30 м | 1 |  |  |
|  | Трубопроводы | 1 |  |  |
|  | Узел учета газа TZ FLUXI G400 | 1 |  |  |
|  | Узел учета газа СГ16МТ-100-400-С | 1 |  |  |
|  | Фильтр н/катионитовый № 1 | 1 |  |  |
|  | Фильтр н/катионитовый № 2 | 1 |  |  |
|  | Электродвигатель 75 кВт/1500 ( к насосу № 41695А) | 1 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 6,01 |  |  |
|  | Котельная №66 Великий Новгород, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 161а |  |  |  |
|  | Автоматизированное котельное оборудование в рамках технического перевооружения котельной № 66 | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 12-219-4 12 сек. | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 325х4мх6сек. | 1 |  |  |
|  | Здание котельной 66 | 1 |  |  |
|  | Здание ЦТП | 1 |  |  |
|  | Насос К-65-50-160 г/в № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос К-65-50-160 г/в № 3 | 1 |  |  |
|  | Насос КМ-50-32-125 подпитки № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос КМ-50-32-125 подпитки № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос КМ-80-65-160 отопления № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос КМ-80-65-160 отопления № 2 | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частотный ATV21 7,5 кВт | 1 |  |  |
|  | Частотный преобразователь 5,5 кВт | 1 |  |  |
|  | Щит электрический | 1 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 4,46 |  |  |
|  | Котельная № 67 м Великий Новгород, бульвар Старорусский, д. 31а |  |  |  |
|  | Модульная котельная №67м 2900 кВт | 1 |  |  |
|  | Водопровод | 0,0139 |  |  |
|  | Газопровод и ГРПШ с РДНК-50 | 0,009 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 0,13 |  |  |
|  | Котельная № 68 Великий Новгород, Большая Московская, д. 49,корп. 4 |  |  |  |
|  | Здание котельной | 1 |  |  |
|  | Водопровод | 0,032 |  |  |
|  | Канализация | 0,0184 |  |  |
|  | Ограждение | 1 |  |  |
|  | Площадка производственная с асфальт. покрытием S=700 кв. м | 1 |  |  |
|  | Пункт диспетчеризации | 1 |  |  |
|  | Установка автоматическая отопительная | 1 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 7,45 |  |  |
|  | Котельная № 69 Великий Новгород, Нехинская ул., д. 1а |  |  |  |
|  | Автоматизированная котельная | 1 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 0,6 |  |  |
|  | Котельная № 70 Великий Новгород, Береговая ул., д. 56, стр. 1 |  |  |  |
|  | Автоматизированное котельное оборудование в рамках технического перевооружения котельной № 70 | 1 |  |  |
|  | Здание котельной | 1 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 0,73 |  |  |
|  | Котельная № 71 ЛБК Великий Новгород, Сырковское шоссе, д. 23 |  |  |  |
|  | Автоматика ЩТМ 1400х800х600 для розж. Водогр. котлов | 1 |  |  |
|  | Бак гидроперегрузки 11 куб. м. | 1 |  |  |
|  | Бак нижних точек 3 куб. м. | 1 |  |  |
|  | Бак оборотного водоснабжения 5 куб. м. | 1 |  |  |
|  | Бак промывочной воды 15 куб. м. | 1 |  |  |
|  | Бак раствора для щелочения котлов ЛБК | 1 |  |  |
|  | Бункер мокрого хранения соли | 1 |  |  |
|  | Бункер мокрого хранения соли 8 куб. м. | 1 |  |  |
|  | Вводное устройство ВРУ-1-4600 | 1 |  |  |
|  | Вентилятор ВДН-11,2 ПК-4 | 1 |  |  |
|  | Вентилятор ВЦ-14-46 №2 /вытяжка из пом. св. работ/ | 1 |  |  |
|  | Вентилятор ДН-15 с эл. двиг. 75 кВт ВК-5 | 1 |  |  |
|  | Вентилятор дутьевой ВД-12 ВК-1 | 2 |  |  |
|  | Вентилятор дутьевой ВД-12 ВК-2 | 2 |  |  |
|  | Вентилятор дутьевой ВД-12 ВК-3 | 2 |  |  |
|  | Вентилятор дутьевой ВДН-11 ВК-4 | 2 |  |  |
|  | Вентилятор дутьевой ВДН-11,2 ПК-1 | 1 |  |  |
|  | Вентилятор дутьевой ВДН-11,2 ПК-2 | 1 |  |  |
|  | Вентилятор дутьевой ВДН-11,2 ПК-3 | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 05ОСТ-34-576-68 53,9 кв. м. | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 05ОСТ-34-576-68 53,9 кв. м. | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 09ОСТ 34-588-68 4 секции | 2 |  |  |
|  | Водоподогреватель 12 сек. 12ОСТ-34-588-68 | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 12ОСТ-34-588 2сек. | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 14ОСТ 4 сек. | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 14ОСТ-34 3сек. | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 14ОСТ-34-588 2 сек. | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 14ОСТ-34-588 6 сек. | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 14ОСТ-34-588-68 6 сек. | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 14ОСТ-34-588-68 7 сек. | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 168-2-7сек. /Дет. Пол-ка № 2/ | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 16ОСТ 1 сек. | 5 |  |  |
|  | Водоподогреватель 16ОСТ 2сек. (охл. конденсата) | 2 |  |  |
|  | Водоподогреватель 16ОСТ 325х4мх2сек. | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 16ОСТ 325х4мх3сек. | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 16ОСТ 9 сек. | 2 |  |  |
|  | Водоподогреватель 16ОСТ-34-588 1сек. | 5 |  |  |
|  | Водоподогреватель 16ОСТ-34-588-68 6сек. | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 273мм 3сек. | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 273х4мх4сек. | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 273х4мх6сек. | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 325-4-6сек. | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 325х3мх3сек. | 2 |  |  |
|  | Водоподогреватель 325х4мх3сек. | 9 |  |  |
|  | Водоподогреватель 325х4мх4сек. | 2 |  |  |
|  | Водоподогреватель 325х4мх5сек. | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 325х4мх9сек. | 2 |  |  |
|  | Водоподогреватель 8 сек. 13ОСТ-4 сек. 14ОСТ-4 сек. | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель пластинчатый | 2 |  |  |
|  | Водоподогреватель Ф89х2мх4сек. (собств. нужды) | 1 |  |  |
|  | Водяной экономайзер ЭП-330 на ПК-1 | 1 |  |  |
|  | Водяной экономайзер ЭП-708 на ПК-2 | 1 |  |  |
|  | Газоанализатор "Хоббит-Т-СО-СН4" | 1 |  |  |
|  | Газорегуляторная установка | 2 |  |  |
|  | Гараж | 1 |  |  |
|  | Деаэратор | 1 |  |  |
|  | Деаэраторная установка питательная /на улице/ | 1 |  |  |
|  | Дрель электр. 6360 ЛБК | 1 |  |  |
|  | Дрель электрич. 120 | 1 |  |  |
|  | Дымосос ВД-12,5 ПК-3 | 1 |  |  |
|  | Дымосос Д-15,5 ВК-1 | 2 |  |  |
|  | Дымосос Д-21 ВК-4 | 1 |  |  |
|  | Дымосос ДН-12,5 ПК-2 | 1 |  |  |
|  | Дымосос ДН-12,5 ПК-4 | 1 |  |  |
|  | Дымосос ДН-12,5У ПК-1 | 1 |  |  |
|  | Дымосос ДН-21 МГМ с эл. двиг. 90 кВт ВК-5 | 1 |  |  |
|  | Дымосос ДН-21-ГН | 1 |  |  |
|  | Дымосос ДН-22 ВК-2 | 1 |  |  |
|  | Дымосос ДН-22 ГМ ВК-3 | 1 |  |  |
|  | Здание кот.32 (с 03.02.09-ЦТП3/232) | 1 |  |  |
|  | Здание ЛБК | 1 |  |  |
|  | Здание мазутонасосной ЛБК | 1 |  |  |
|  | Здание насосной станции ЛБК | 1 |  |  |
|  | Здание ПНС р. 2 ЦТП-2/232 | 1 |  |  |
|  | Здание ЦТП-/12А р. 2 | 1 |  |  |
|  | Здание ЦТП-1/10 р. 2 | 1 |  |  |
|  | Здание ЦТП-1/11 р. 2 | 1 |  |  |
|  | Здание ЦТП-1/12 р. 2 | 1 |  |  |
|  | Здание ЦТП-1/9 р. 2 | 1 |  |  |
|  | Здание ЦТП-2/10 р. 2 | 1 |  |  |
|  | Здание ЦТП-2/11 р. 2 | 1 |  |  |
|  | Здание ЦТП-2/12 р. 2 | 1 |  |  |
|  | Здание ЦТП-2/13 р. 2 | 1 |  |  |
|  | Здание ЦТП-2/9 р. 2 | 1 |  |  |
|  | Здание ЦТП-3/11 р. 2 | 1 |  |  |
|  | Здание ЦТП-3/13 р. 2 | 1 |  |  |
|  | Здание ЦТП-3/9 р. 2 | 1 |  |  |
|  | Здание ЦТП-4/11 р. 2 | 1 |  |  |
|  | Здание ЦТП-4/9 р. 2 | 1 |  |  |
|  | Здание ЦТП-5/9 р. 2 | 1 |  |  |
|  | Кондиционер | 1 |  |  |
|  | Кондиционер РА9009 | 1 |  |  |
|  | Корректирующий узел (2 насоса+клапан+щит управления +электр. рег.) | 1 |  |  |
|  | Корректирующий узел (2 насоса+клапан+щит управления +электр. рег.) | 1 |  |  |
|  | Корректирующий узел (2 насоса+клапан+щит управления 1,5 кВт+электрон. регулятор) | 1 |  |  |
|  | Корректирующий узел (2 насоса+клапан+щит управления 1,5 кВт+электрон. регулятор) | 1 |  |  |
|  | Корректирующий узел (2 насоса+клапан+щит управления 2,2 кВт+электрон. регулятор) | 1 |  |  |
|  | Корректирующий узел (2 насоса+клапан+щит управления 3кВт+электрон. регулятор) | 1 |  |  |
|  | Корректирующий узел (2 насоса+клапан+щит управления 3 кВт+электрон. регулятор) | 1 |  |  |
|  | Корректирующий узел (2 насоса+клапан+щит управления 5,5 кВт+электр. рег.) | 1 |  |  |
|  | Корректирующий узел (2 насоса+клапан+щит управления 7,5 кВт+электр. рег.) | 1 |  |  |
|  | Корректирующий узел (2 насоса+клапан+щит управления 7,5 кВт+электр. рег.) | 1 |  |  |
|  | Корректирующий узел (2 насоса+клапан+щит управления с ЧП 4 кВт+электр. рег.) | 1 |  |  |
|  | Корректирующий узел (2 насоса+клапан+щит управления+электр. рег.) | 4 |  |  |
|  | Котел ДЕ-25-14 паровой ПК03 | 1 |  |  |
|  | Котел ДЕ-25-14 паровой ПК04 | 1 |  |  |
|  | Котел ДКВР-10/13 паровой | 1 |  |  |
|  | Котел ДКВР-20/13 паровой ПК02 | 1 |  |  |
|  | Котел КВ-ГМ-50 № 5 | 1 |  |  |
|  | Котел КВГМ-35/150 водогрейный № 2 | 1 |  |  |
|  | Котел ПТВМ-30М водогрейный ВК01 | 1 |  |  |
|  | Котел ПТВМ-30М водогрейный ВК03 | 1 |  |  |
|  | Котел ПТВМ-30М водогрейный ВК04 | 1 |  |  |
|  | Магнитный шламоотводитель | 1 |  |  |
|  | Нагреватель пластинчатый | 1 |  |  |
|  | Насос Wilo TOP-Z 80/10 DM с эл. двиг. 1,1 кВт г/в | 1 |  |  |
|  | Насос 12НА-9х4 с эл. двиг. 17 кВт погружной НМ101 | 1 |  |  |
|  | Насос 12НА-9х4 с эл. двиг. 17 кВт погружной НМ102 | 1 |  |  |
|  | Насос 2К6 (факт К-45/30) подпитка № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос 2К6 подпитка № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос 2К6 с эл. двиг. 4,5 кВт подпитка № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос 2К6 с эл.двиг. 4,5 кВт подпитка № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос 3КМ6 № 3 | 1 |  |  |
|  | Насос 3КМ6А № 5 | 1 |  |  |
|  | Насос 3КМ6А повысительный № 3 | 1 |  |  |
|  | Насос 4К12 с эл. двиг. 11кВт циркуляционный № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос 4К12 с эл. двиг. 11кВт циркуляционный № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос 4К18 (факт 4К12) с эл. двиг. 11кВт г/в № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос 4К18 (факт 4К12) с эл. двиг. 15кВт г/в № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос 4К18 (факт.4К12) с эл. двиг. 15кВт г/в № 3 | 1 |  |  |
|  | Насос 4К6 (без эл. двиг.) сетевой № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос 4К6 с эл. двиг. 30 кВт сетевой № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос 4К8 г/в № 3 | 1 |  |  |
|  | Насос 4К8 г/в № 4 | 1 |  |  |
|  | Насос 4К8У г/в № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос 4К8У повысит.циркуляц. г/в № 5 | 1 |  |  |
|  | Насос 6К8 сетевой № 3 | 1 |  |  |
|  | Насос 8К12 с эл. двиг. 37 кВт сетевой № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос 8К12 с эл. двиг. 37 кВт сетевой № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос 8К12 с эл. двиг. 40 кВт сетевой № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос 8К12 с эл. двиг.40 кВт сетевой № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос 8К12 с эл. двиг.40 кВт сетевой № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос LP 100-160 г/в № 5 | 1 |  |  |
|  | Насос LP 100-200/210 одинарный № 3 | 1 |  |  |
|  | Насос LP 125-160/168 двойной № 4 | 1 |  |  |
|  | Насос LPD 125-160/168 х/в № 3 двойной | 1 |  |  |
|  | Насос LPD 125-200/210 г/в № 2 двойной | 1 |  |  |
|  | Насос LPD 100-200/164 № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос LPD 125-160/168 х/в № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос LPD 125-160/168 х/в двойной № 5 | 1 |  |  |
|  | Насос LPD 125-200/210 г/в двойной № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос TRD 65-660/2 (с одним электродвигателем) | 1 |  |  |
|  | Насос ВК-2/26 бака нижних точек /на складе ЛБК/ | 1 |  |  |
|  | Насос Д-200-36 с эл. двиг. 30 кВт сырой воды НХ501 | 1 |  |  |
|  | Насос Д-200-36 с эл. двиг. 30 кВт сырой воды НХ502 | 1 |  |  |
|  | Насос Д-200/36 с эл. двиг. 37/1500 сетевой № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос Д-315/50 с эл. двиг. 55 кВт ст. 2 подъема НВ03 | 1 |  |  |
|  | Насос К-100-65-200 № 1 | 2 |  |  |
|  | Насос К-100-65-200 № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос К-100-65-200 № 3 | 1 |  |  |
|  | Насос К-100-65-200 без эл. двиг. г/в № 1 (резерв) | 1 |  |  |
|  | Насос К-100-65-200 г/в № 1 | 3 |  |  |
|  | Насос К-100-65-200 г/в № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос К-100-65-200 г/в № 4 | 1 |  |  |
|  | Насос К-100-65-200 г/в № 4 (запас) | 1 |  |  |
|  | Насос К-100-65-200 г/в №5 | 1 |  |  |
|  | Насос К-100-65-200 г/в № 6 | 1 |  |  |
|  | Насос К-100-65-200 с эл. двиг. 22 кВт/3000 г/в №2 | 1 |  |  |
|  | Насос К-100-65-200 с эл. двиг. 30 кВт г/в | 1 |  |  |
|  | Насос К-100-65-200 сетевой | 1 |  |  |
|  | Насос К-100-65-200 х/в № 2 | 2 |  |  |
|  | Насос К-100-65-200 х/в №3 | 2 |  |  |
|  | Насос К-100-65-250 № 2 станции 2 подъема | 1 |  |  |
|  | Насос К-100-65-250 с эл. двиг. 30кВт подпитка НП02 | 1 |  |  |
|  | Насос К-100-65-250 с эл. двиг. 37 кВт подпитка НП01 | 1 |  |  |
|  | Насос К-100-65-250 с эл. двиг. 37 кВт подпитка НП03 | 1 |  |  |
|  | Насос К-100-65-250А с эл. двиг. 37 кВт | 1 |  |  |
|  | Насос К-100-80-160 г/в № 4 | 1 |  |  |
|  | Насос К-100-80-160 подкачив. резерв | 1 |  |  |
|  | Насос К-100-80-160 с эл. двиг. 15КВт № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос К-100-80-160 с эл. двиг. 15КВт № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос К-100-80-160 х/в № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос К-100-80-160 х/в № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос К-100-80-160 х/в № 4 | 1 |  |  |
|  | Насос К-20/25 дренажный ст. 2 подъема НДР01 (ВК2/26) | 1 |  |  |
|  | Насос К-20/30 /бак нижних точек/ | 1 |  |  |
|  | Насос К-20/30 перекач. конд. из бака нижних точек № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос К-20/30 с эл. двиг. 4,5 кВт бака щелочения отм."0" | 1 |  |  |
|  | Насос К-20/30 с эл. двиг. 4 кВт подпитка № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос К-20/30 с эл. двиг. АИР100S2Y2 циркуляционный № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос К-20/30 с эл. двиг. 4,5 кВт подпитка № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос К-20/30 с эл. двиг. 4,5 кВт подпитка № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос К-20/30 с эл. двиг. 4,5 кВт подпитка № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос К-290/30 сетевой № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос К-290/30 сетевой № 3 | 1 |  |  |
|  | Насос К-45/30 взрых. фильтров (резерв) | 1 |  |  |
|  | Насос К-45/30 № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос К-45/30 г/в № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос К-45/30 г/в № 3 | 1 |  |  |
|  | Насос К-45/30 г/в № 4 | 1 |  |  |
|  | Насос К-45/30 с эл. двиг. 17 кВт(факт 7,5 кВт) циркуляционный № 2 (резерв) | 1 |  |  |
|  | Насос К-45/30 с эл. двиг. 7,5 кВт циркуляционный № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос К-45/30 с эл. двиг. 11 кВт (факт. 7,5 кВт) взрых. фильтров | 1 |  |  |
|  | Насос К-45/30 с эл. двиг. № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос К-45/30 х/в № 1 | 2 |  |  |
|  | Насос К-45/30 х/в № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос К-45/30 х/в № 6 | 1 |  |  |
|  | Насос К-45/55 № 4 | 1 |  |  |
|  | Насос К-80-50-200 | 2 |  |  |
|  | Насос К-80-50-200 с эл. двиг.15 кВт/2900 г/в № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос К-90/20 с эл. двиг. 11 кВт х/в | 1 |  |  |
|  | Насос К-90/20 с эл. двиг.11 кВт циркуляц. № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос К-90/20 с эл. двиг. 7,5 кВт циркуляц. № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос К-90/20 с эл .двиг. 22 кВт (з) | 1 |  |  |
|  | Насос К-90/20 циркуляционный | 1 |  |  |
|  | Насос К-90/55 № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос К-90/55 г/в № 3 | 1 |  |  |
|  | Насос КМ-100-80-160 | 2 |  |  |
|  | Насос КМ-100-80-160 № 5 резерв | 1 |  |  |
|  | Насос КМ-100-80-160 № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос КМ-100-80-160 № 4 | 1 |  |  |
|  | Насос КМ-100-80-160 № 5 | 1 |  |  |
|  | Насос КМ-100-80-160 г/в № 4 | 1 |  |  |
|  | Насос КМ-100-80-160 г/в № 5 | 1 |  |  |
|  | Насос КМ-45/55 № 3 | 1 |  |  |
|  | Насос КМ-80-50-200 с эл. двиг. 17 кВт г/в № 3 | 1 |  |  |
|  | Насос КМ-90/25 х/в (факт К-90/20) резерв | 1 |  |  |
|  | Насос КМ-90/25 х/в (факт К-90/20) резерв | 1 |  |  |
|  | Насос НК-200/120-70 с эл. двиг. 40 кВт рециркуляц. НРЦ01 | 1 |  |  |
|  | Насос НК-200/120-70 с эл. двиг. 40 кВт рециркуляц. НРЦ02 | 1 |  |  |
|  | Насос подачи топлива к ДКВР 4/13 3В-4/25 НМ201 | 1 |  |  |
|  | Насос подачи топлива к ДКВР 4/13 3В-4/25 НМ202 | 1 |  |  |
|  | Насос подачи топлива к КВГМ-10 Ш-40 НМ203 | 1 |  |  |
|  | Насос СЭ-1250 сетевой НС07 | 1 |  |  |
|  | Насос СЭ-1250 сетевой НС08 | 1 |  |  |
|  | Насос СЭ-1250 сетевой НС09 | 1 |  |  |
|  | Насос СЭ-800-100 сетевой НС02 | 1 |  |  |
|  | Насос СЭ-800-100 сетевой НС04 | 1 |  |  |
|  | Насос СЭ-800-100-11 с эл. двиг. 315 кВт/6000 сетевой № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос СЭ-800х100 сетевой НС05 | 1 |  |  |
|  | Насос СЭ-800х100 с эл. двиг.А-114-4 320 кВт сетевой НС03 | 1 |  |  |
|  | Насос СЭ-МО-800х100 с эл. двиг. 315 кВт сетевой НС06 | 1 |  |  |
|  | Насос ТР 50-570/1 № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос ТР 50-570/1 г/в № 7 | 1 |  |  |
|  | Насос ТР 50-570/2 | 1 |  |  |
|  | Насос ТР 65-660/1 № 3 г/в | 1 |  |  |
|  | Насос ТР 65-660/1 № 4 г/в | 1 |  |  |
|  | Насос ТРD 50-570/2 г/в № 5 | 1 |  |  |
|  | Насос ТРD 65-660/2 (с одним эл. двиг.) | 1 |  |  |
|  | Насос Х-65-50-160КС раствора соли НХ302 | 1 |  |  |
|  | Насос Х-65-50-160КС с эл. двиг. 5,5 кВт раствора соли НХ301 | 1 |  |  |
|  | Насос ЦНСГ-60/198 питательный НПЭ01 | 1 |  |  |
|  | Насос ЦНСГ-60/198 питательный НПЭ02 | 1 |  |  |
|  | Насос ЦНСГ-60/198 питательный НПЭ03 | 1 |  |  |
|  | Насос ЦНСГ-60/198 с эл. двиг. 55 кВт подачи мазута НМ201 | 1 |  |  |
|  | Насос ЦНСГ-60/198 с эл. двиг. 55 кВт подачи мазута НМ202 | 1 |  |  |
|  | Насос ЦНСГ-60/198 с эл. двиг. 55 кВт питательный 03 | 1 |  |  |
|  | Насос Ш-80 перек. мазута НМ101 | 1 |  |  |
|  | Насос Ш-80 перек. мазута НМ101 | 1 |  |  |
|  | Охладитель воды непрерывной продувки паровых котлов | 1 |  |  |
|  | Охладитель выпара 01 ОСТ-34-531 9,5м2 подп. деаэр. | 1 |  |  |
|  | Охладитель выпара 01 ОСТ-34-531-68 наверху /деар п./ | 1 |  |  |
|  | Охладитель деаэр. воды Ф630 4 м | 1 |  |  |
|  | Охладитель деаэрированной воды 325-4-2с. (отм."0") | 1 |  |  |
|  | Охладитель конденсата на МНС ЛБК | 1 |  |  |
|  | Подогреватель мазута ПМР-13-120 | 2 |  |  |
|  | Подогреватель мазута ПМР-40-15 | 2 |  |  |
|  | Преобразователь частотный | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частотный 15 КВт TELEMECANIQUE ALTIVAR 31 | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частотный ATV21 15 кВт | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частотный ATV21 22 кВт | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частотный ATV21 30 кВт | 2 |  |  |
|  | Преобразователь частотный ATV31HU75N4 15 кВт | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частотный CFW 18,5/22 кВт | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частотный ESQ-1000 22 кВт | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частоты 176F0036 | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частоты VAT 2000 U2KX 11KOS | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частоты VAT 2000 U2KX 11KOS 15кВт | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частоты VAT 2000 U2KX 22KOS 30кВт | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частоты VLT 2881 15кВт 3-380-480 | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частоты VLT 6042 30кВт 3х400В | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частоты АТ-01-37 | 1 |  |  |
|  | Преобразователь частоты ПЧ-ТТПТ-125-380-50-02УХЛ4 | 1 |  |  |
|  | Приним.перед. устройство по расходу газа (компьютер) | 1 |  |  |
|  | Производственное здание S=24,6 кв. м | 1 |  |  |
|  | Производственное здание S=62,4 кв. м | 1 |  |  |
|  | Пункт диспетчеризации кот. 46а | 1 |  |  |
|  | Пункт диспетчеризации кот. 50а | 1 |  |  |
|  | Пункт диспетчеризации кот. 54 | 1 |  |  |
|  | Пункт диспетчеризации кот .61 | 1 |  |  |
|  | Распред.устройство ВРУ-1-11 | 1 |  |  |
|  | Распределительное устройство ВРУ-1-11 | 1 |  |  |
|  | Сигнализатор Сигнал-02КМ | 1 |  |  |
|  | Система ГРУ /узел учета газа/ у машинистов | 1 |  |  |
|  | Система телевиз. наблюдения ЛБК | 1 |  |  |
|  | Система частотного регулирования | 1 |  |  |
|  | Солерастворитель 1000 мм | 1 |  |  |
|  | Таль электрическая /над входом/ | 1 |  |  |
|  | Таль электрическая г/п 3т (станция 2 подъёма) | 1 |  |  |
|  | Таль электрическая г/п 3т (станция 2 подъёма) | 1 |  |  |
|  | Таль электрическая Т-10332 /над сет. насосами/ | 1 |  |  |
|  | Таль электрическая ТЭП-1 /за котлом/ | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. GXD-042-L-5-P-33 33пластины (Детская пол-ка ул. Кочетова) | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. GXD-051-L-5-N-113 | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. GXD-051-L-5-N-163 163 пластины | 2 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. M15-MFM 100пластин | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. M15-MFM 106 пластин | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. M15-MFM 225пластин | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. VT 80 MHVL/B-12/175 | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. М15-BF M8/117 122 пластины | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. М20 MFM157 | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. НН №41ТС-16 168 пластин | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. НН №41ТС-16/2 №4 76 пластин | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. НН№21ТС-16/3 129 пластин № 8 | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. НН№41-ТС 16/3 158 пластин № 1 | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. НН№41-ТС 16/3 181 пластина | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. НН№65-ТС 16/4 285 пластин № 4 | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. НН№65-ТС-16/3 167 пластин | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластинчатый НН №47 69 пластин | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластинчатый НН№21ТС-16/3 № 4/143пл./ | 1 |  |  |
|  | Теплообменник Ридан НН № 100 | 1 |  |  |
|  | Транформатор сврочный | 1 |  |  |
|  | Трубопроводы | 7 |  |  |
|  | Трубопроводы ЛБК | 1 |  |  |
|  | Трубопроводы водогрейной части ЛБК 1 | 1 |  |  |
|  | Трубопроводы водогрейной части ЛБК 2 | 1 |  |  |
|  | Трубопроводы мазутного хозяйства ЛБК | 1 |  |  |
|  | Трубопроводы мазутного хозяйства от насосной до котельной ЛБК | 1 |  |  |
|  | Трубопроводы обратной сетевой воды ЛБК | 1 |  |  |
|  | Трубопроводы питат. ЛБК | 2 |  |  |
|  | Трубопроводы продувки ЛБК | 2 |  |  |
|  | Трубопроводы прямой сетевой воды ЛБК | 2 |  |  |
|  | Трубопроводы резервуара мазутного хозяйства ЛБК | 1 |  |  |
|  | Трубопроводы сетевой воды на охлажд. и попит. воды ЛБК | 1 |  |  |
|  | Трубопроводы сливные ЛБК | 4 |  |  |
|  | Трубопроводы сырой воды ЛБК | 1 |  |  |
|  | Трубопроводы химочищ. воды 1 ступени ЛБК | 1 |  |  |
|  | Трубопроводы химочищ. воды 2 ступени ЛБК | 1 |  |  |
|  | Трубопроводы эстакады ЛБК | 1 |  |  |
|  | Узел учета г/в кот. 46а | 1 |  |  |
|  | Узел учета г/в кот. 50а | 1 |  |  |
|  | Узел учета г/в кот. 61 | 1 |  |  |
|  | Узел учета тепла кот. 46а | 1 |  |  |
|  | Узел учета тепла кот. 50а | 1 |  |  |
|  | Узел учета тепла кот. 54 | 1 |  |  |
|  | Узел учета тепла кот. 61 | 1 |  |  |
|  | Узел учета тепловой энергии | 1 |  |  |
|  | Устройство защиты т/сети (БСУ-300) | 2 |  |  |
|  | Фильтр грубой очистки мазута Ф150мм | 2 |  |  |
|  | Фильтр н/катион. 2000мм № 1 | 1 |  |  |
|  | Фильтр н/катион. 2000мм № 2 | 1 |  |  |
|  | Фильтр н/катион. 2000мм № 3 | 1 |  |  |
|  | Фильтр н/катион. 2000мм № 4 | 1 |  |  |
|  | Фильтр н/катион. 2000мм № 5 | 1 |  |  |
|  | Фильтр тонкой очистки мазута Б-МФТ-2х30х25 | 1 |  |  |
|  | Фильтр тонкой очистки мазута Б-МФТ-2х50х60 | 1 |  |  |
|  | Частотный преобразователь 7,5 кВт | 1 |  |  |
|  | Частотный преобразователь 4 кВт | 1 |  |  |
|  | Частотный преобразователь ESQ 600 30/37 кВт ЦТП 7106 ВН | 1 |  |  |
|  | Частотный преобразователь ESQ- 600-4T0110G/015ОP 11/15 кВт380-460В | 1 |  |  |
|  | Частотный преобразователь ESQ- 600-4T0185G/0220P 18.5/22 кВт 380-460В | 1 |  |  |
|  | Шкаф 600х1400х600 | 1 |  |  |
|  | Шкаф с приборами и аппаратурой 600х1400х600 | 1 |  |  |
|  | Шкаф силовой | 1 |  |  |
|  | Шкаф силовой 600х1400х600 | 1 |  |  |
|  | Шкаф управления ШУ 11 кВт | 3 |  |  |
|  | Шкаф управления ШУ 15 кВт | 4 |  |  |
|  | Шкаф управления ШУ 18,5 кВт | 3 |  |  |
|  | Шкаф управления ШУ 30 кВт | 1 |  |  |
|  | Шкаф управления ШУВ-253 | 1 |  |  |
|  | Шкаф управления ШУВ-253-22А 2 | 1 |  |  |
|  | Шкаф щитовой 600х1400х600 | 1 |  |  |
|  | Шлифмашинка двойная/эл. точило/ ЦТП-1/9 | 1 |  |  |
|  | Щит автомат. с приборами | 1 |  |  |
|  | Щит автоматики с приборами | 1 |  |  |
|  | Щит автоматики ЩК-2 | 1 |  |  |
|  | Щит автоматики ЩК-2 | 1 |  |  |
|  | Щит вентиляции ЩТМ | 1 |  |  |
|  | Щит силовой | 4 |  |  |
|  | Щит силовой СП-62 | 1 |  |  |
|  | Щит управления ШУ | 4 |  |  |
|  | Щит управления ЩПК-2-1 к котлу № 5 | 2 |  |  |
|  | Щит шкафной | 1 |  |  |
|  | Щит шкафной КИПиА | 1 |  |  |
|  | Щит шкафной малогабарит. ЩТМ-1400х800х600 для розж. котлов | 1 |  |  |
|  | Щит шкафной ЩК-2 паровых котлов | 1 |  |  |
|  | Щит шкафной ЩТ-ЗД с задней дверью для регистрации | 1 |  |  |
|  | Щит шкафной ЩТ-ЗД с задней дверью для регистрации | 1 |  |  |
|  | Щит Щ-ЗД для водогр. котлов | 3 |  |  |
|  | Щит Щ-ЗД для управления водогр. котлом | 1 |  |  |
|  | Щит ЩК-2 паровых котлов | 1 |  |  |
|  | Щит ЩТ-ЗД 600х600 | 2 |  |  |
|  | Щит ЩТ-ЗД для регистрац. паровых котлов | 1 |  |  |
|  | Щит ЩТ-ЗД для регистрац. паровых котлов | 1 |  |  |
|  | Щит ЩТ-ЗД насосной 2 подъема | 1 |  |  |
|  | Щит ЩТ-ЗД шкафной с задн. стен. | 1 |  |  |
|  | Щит ЩТ-ПА мазутонасосной | 1 |  |  |
|  | Щит ЩТМ 1400х800х600 | 1 |  |  |
|  | Щит ЩТМ 1400х800х600 для розж. водогр. котлов | 2 |  |  |
|  | Щит ЩТМ для питания щитов ЛБК | 1 |  |  |
|  | Щит ЩТМ-600х400 | 1 |  |  |
|  | Щит ЩТМ-ЗД 2200х600х600 | 1 |  |  |
|  | Экономайзер ЭП-708 на ПК-3 | 1 |  |  |
|  | Экономайзер ЭП-708 на ПК-4 | 1 |  |  |
|  | Электродвигатель 22/3000 | 1 |  |  |
|  | Электродвигатель 22/3000 к насосу № 47319 | 1 |  |  |
|  | Электродвигатель 310кВт (к НС № 2) | 1 |  |  |
|  | Электродвигатель 320кВт (к НС № 4) | 1 |  |  |
|  | Электродвигатель 320кВт (к НС № 5) | 1 |  |  |
|  | Электродвигатель А-180 30/3000 к насосу | 1 |  |  |
|  | Электродвигатель А-200-М4 37 кВт (на сет. Насосе № 1) | 1 |  |  |
|  | Ящик управления | 3 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 108,64 |  |  |
|  | Вагон-бытовка /9х3/ | 1 |  |  |
|  | Внутриплощ. и подъездная автодорога б/шлагб. | 1 |  |  |
|  | Водопровод ЛБК | 0,212 |  |  |
|  | Ворота автоматические въездные 6,5х1,8 с калиткой | 1 |  |  |
|  | Газопроводы ЛБК | 0,185 |  |  |
|  | Газопроводы ЛБК | 0,967 |  |  |
|  | Газопроводы ЛБК | 0,0365 |  |  |
|  | Емкость для мазута 3000 куб. м. № 1 | 1 |  |  |
|  | Емкость для мазута 3000 куб. м. № 2 | 1 |  |  |
|  | Ж/д путь на участке мазутослива до ограждения | 1 |  |  |
|  | Линия электропередачи воздушная (на мазутное хозяйство) | 0,17 |  |  |
|  | Мазутопроводы ЛБК | 2 |  |  |
|  | Мазутослив (эстакада и каналы) | 1 |  |  |
|  | Мазутоуловитель | 1 |  |  |
|  | Металлическая площадка для обслуживания мазутной емкости | 1 |  |  |
|  | Навес для хранения отходов мазутного хозяйства | 1 |  |  |
|  | Нулевая емкость мазута 100 куб. м. | 1 |  |  |
|  | Ограждение ЛБК | 1 |  |  |
|  | Паропроводы ЛБК | 0,23 |  |  |
|  | Паропроводы ЛБК | 0,301 |  |  |
|  | Паропроводы ЛБК | 0,552 |  |  |
|  | Паропроводы ЛБК | 0,133 |  |  |
|  | Паропроводы ЛБК | 0,14 |  |  |
|  | Площадка производственная с асфальт. покрытием у ГПМ | 1 |  |  |
|  | Подземный ж/б резервуар между емкостями по 1000 куб. м. | 1 |  |  |
|  | Редукционная установка (паропровод с арматурой) ЛБК | 1 |  |  |
|  | Резервуар для воды 1000 куб. м. ж/б | 1 |  |  |
|  | Резервуар для воды 1000 куб. м. ж/б | 1 |  |  |
|  | Резервуар для ГСМ 2000 куб. м. | 1 |  |  |
|  | Сеть водопровода ЛБК | - |  |  |
|  | Сеть канализации ЛБК | - |  |  |
|  | Труба дымовая кирпич. с молн. и боровом ж/б Ф 4000 Н=80 м | 1 |  |  |
|  | Ограждение | 1 |  |  |
|  | Ограждение металлическое | 1 |  |  |
|  | Склад и открытые площадки | 1 |  |  |
|  | Котельная № 72 м Великий Новгоро, Псковская ул., д. 29а |  |  |  |
|  | Модульная котельная №72м | 1 |  |  |
|  | Водопровод | - |  |  |
|  | Газопровод | 0,0164 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 0,05 |  |  |
|  | Котельная № 73 к Великий Новгород, Псковская ул., д. 28, секц. 2 |  |  |  |
|  | Модульная автоном. крыш. котельная №73К | 1 |  |  |
|  | Котельная № 74 к Великий Новгород, Псковская ул., д. 28, секц. 6 |  |  |  |
|  | Автоматиз. котел. Установка (оборудование) №74 к | 1 |  |  |
|  | Нежилое помещение | 1 |  |  |
|  | Узел учета газа СГ-16МТ-250 | 1 |  |  |
|  | Котельная № 75 к Великий Новгород, Октябрьская ул., д. 10 |  |  |  |
|  | Модульная автоном. крыш. Котельная №75 к | 1 |  |  |
|  | Котельная № 76 к Великий Новгород, ул. Державина, д. 15 |  |  |  |
|  | Модульная котельная (помещение) №76 к | 1 |  |  |
|  | Котельная № 77 к Великий Новгород, ул. Рахманинова, д. 10 |  |  |  |
|  | Модульная котельная крыш. №77 к | 1 |  |  |
|  | Котельная № 78 м Великий Новгород, ул. 20 Января, д. 4А |  |  |  |
|  | Вводное устройство | 1 |  |  |
|  | Выпрямитель ВД-20 | 1 |  |  |
|  | Здание ЦТП з-да Стекловолокно | 1 |  |  |
|  | Газопровод кот. 78 м | 0,103 |  |  |
|  | Переход металлический 8,85м х 1,3 м через т/сеть Деревяницы | 1 |  |  |
|  | Труба дымовая с 3 стволами, Н=33м, Фвнутр.=650мм | 1 |  |  |
|  | Насос К-100-65-200 № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос К-100-65-200 № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос К-100-65-200 г/в № 3 резерв | 1 |  |  |
|  | Нежилое строение котельной | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. HH №41-ТС 16/4 (274пл+56пл.) | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. М15-BF V8/159 | 1 |  |  |
|  | Трубопроводы ЦТП | 1 |  |  |
|  | Установка АВР (автомат. ввода резерва) ASCO-300 150A | 1 |  |  |
|  | Установка автоматическая отопительная №78м 12,89ГКал/ч (15МВ) | 1 |  |  |
|  | Установка регулирования температуры (насос+2 клапана+щит управления с ЧП 11 кВт) | 1 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 8,99 |  |  |
|  | Котельная № 7А Великий Новгород, ул. Панкратова, д. 30,корп. 1 |  |  |  |
|  | Автоматизированное котельное оборудование в рамках технического перевооружения котельной № 7а | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 168х4х1 | 1 |  |  |
|  | Водоподогреватель 168х4х4 | 1 |  |  |
|  | Здание котельной 7 р. 3 | 1 |  |  |
|  | Здание котельной 7А р. 3 | 1 |  |  |
|  | Здание ЦТП кот.7 р. 3 | 1 |  |  |
|  | Насос Wilo MHI 202 г/в | 1 |  |  |
|  | Насос К-8/18 (резерв) | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. НН № 21-ТС 16/3 127пл. № 1 | 1 |  |  |
|  | Труба дымовая кирп. 1200х1200 Н=30 м | 1 |  |  |
|  | Укладчик гидравлический УГ-300 | 1 |  |  |
|  | Установка обезжелезования с баком (2 емкости) | 1 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 16,69 |  |  |
|  | Котельная №8 Великий Новгород, ул. Герасименко-Маницына, д. 9а |  |  |  |
|  | Автоматизированное котельное оборудование в рамках технического перевооружения котельной № 8 | 1 |  |  |
|  | Здание котельной 8 р. 3 | 1 |  |  |
|  | Система дозирования "Комплексон"-6" 0,5 куб.м./ч 15 мм | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. ЭТ-022-10-15 15 пл. | 1 |  |  |
|  | Узел учета газа RVG G40 | 1 |  |  |
|  | Узел учета газа TZ FLUXI G160 | 1 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 7,33 |  |  |
|  | Котельная №80 м Великий Новгород, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 99 |  |  |  |
|  | Автомат. котельная (модульная) № 80м 2470 кВт | 1 |  |  |
|  | Котельная №9 Великий Новгород, Хутынская ул., д. 1 |  |  |  |
|  | Автоматика АМКО-К-2 | 6 |  |  |
|  | Водоподогреватель ОСТ-10 159 | 4 |  |  |
|  | Газорегуляторный пункт | 1 |  |  |
|  | Здание котельной 9 | 1 |  |  |
|  | Котел "МИНСК-1 " № 5 | 1 |  |  |
|  | Котел "МИНСК-1 " № 6 | 1 |  |  |
|  | Котел КСВ-1,86 № 4 | 1 |  |  |
|  | Котел КСВ-2,9 водогрейный № 1 | 1 |  |  |
|  | Котел КСВ-2,9 водогрейный № 2 | 1 |  |  |
|  | Котел МИНСК-1 водогрейный № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос Grundfos UPS 25-40 (моноблок) г/в | 1 |  |  |
|  | Насос Д-320/70 с двиг. 70 кВт (факт. 55 кВт) сетевой № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос К-100-80-160а с эл.двиг. 11/3000 № 6 циркуляц. | 1 |  |  |
|  | Насос К-160/30 с двиг. 37 кВт(факт 30 кВт) циркуляц. № 1 | 1 |  |  |
|  | Насос К-45/30 с двиг. 7 кВт подпитка № 2 | 1 |  |  |
|  | Насос К-65-50-160 4,5 кВт конденс. д/пар. "УН6" № 1 | 1 |  |  |
|  | Система дозирования "Комплексон"-6" 1,5 куб. м./ч | 1 |  |  |
|  | Теплообменник пластин. GXD-042-R-5-P-37 37 пласт. | 1 |  |  |
|  | Труба дымовая кирпич. Ф1500 Н=30 м | 1 |  |  |
|  | Трубопроводы кот.9 | 2 |  |  |
|  | Узел учета газа TZ FLUXI G250 | 1 |  |  |
|  | Узел учета подпитки гвс ВН кот. № 9 | 1 |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | 6,84 |  |  |